- DEPARTAMENTO/AREA:              Electromecánica

- CATEDRA:           	Mediciones Eléctricas

- OBJETIVO: Orientar al alumno para obtener los datos técnicos de los instrumentos analógicos.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-500 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Voltímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-150 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Voltímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-200 Vcc Cl 1.5 | 1 |
| Amperimetro | ANALOGICO 96X96 | 0-10 Vcc Cl 1.5 | 1 |
| Amperímetro | ANALOGICO 96X96 | 200/5 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Amperímetro | ANALOGICO 115X100 | 150/5 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Amperímetro | ANALOGICO 96X96 | 10/5 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Amperímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-50 mA Vca Cl 1.5 | 1 |
| Amperímetro | ANALOGICO 96X96 | 150/5 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Vatímetro monofásico | ANALOGICO 96X96 | 0-220 W Cl 1 | 1 |
| Vatímetro monofásico | ANALOGICO 96X96 | 0-1000 W Cl 1.5 | 1 |
| Vatímetro trifásico | ANALOGICO 96X96 | 0-2500 KW Cl 1.5 | 1 |
| Voltímetro | ANALOGICO 75X75 | 0-25 Vcc Cl 1.5 | 1 |
| Amperímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-75 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Amperímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-2000 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Voltímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-50 Vca Cl 1.5 | 1 |
| Multímetro | ANALOGICO | 0-50 Aca | 1 |
| Megóhmetro | MI-2550 | 500/1000/1500/2500 Cl 1.5 | 1 |
| Osciloscopio | V-212 HITACHI | 0-20 MHZ | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| NINGUNO | - | - |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Instrumento Analógico: es aquel cuyo principio de funcionamiento es electromecánico.

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de cátedra.

- METODOLOGIA:

Lectura directa de datos.

En cuanto a los símbolos no reconocidos por el estudiante en el instrumento, consultar bibliografía de la materia.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos:

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: No es necesario.

  - DESPERDICIOS GENERADOS: No hay

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMBIENTALES  A TENER EN CUENTA: No aplica