- DEPARTAMENTO/AREA:              Electromecánica

- CATEDRA:                		Mediciones Eléctricas

- OBJETIVO: Orientar al alumno en la aplicación del uso del microhimetro.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Microhmimetro | MEGABRAS MPK 102 | INYECCIÓN HASTA 100 AMPER | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ninguno | - | - |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Microhmímetro: Instrumento utilizado para la medición de resistencias de contacto en el orden de los microhm µΩ

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de cátedra.

- METODOLOGIA:

Lectura de magnitudes y Parametrización del equipo.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos del Microhmímetro:

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: …………………………….. Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….      Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

Registrar los valores medidos en el siguiente cuadro.

| SITUACIÓN DE AJUSTE DE LAS 2 BARRAS DE COBRE DE 80 X 10. | VALOR DE RESISTENCIA DE CONTACTO |
| --- | --- |
| CON LOS 4 BULONES ARRIMADOS A MANO |  |
| CON 1 BULON TORQUEADO. |  |
| CON 2 BULON TORQUEADO. |  |
| CON 3 BULON TORQUEADO. |  |
| CON 4 BULON TORQUEADO. |  |

Observaciones:

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: No es necesario.

  - DESPERDICIOS GENERADOS: No hay

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMBIENTALES  A TENER EN CUENTA: No tocar las conexiones, cuando el instrumento emite el pulso o los pulsos de medición.