- DEPARTAMENTO/AREA:              Electromecánica

- CATEDRA:                Mediciones eléctricas

- OBJETIVO: Orientar al alumno en la aplicación del correcto uso del telurímetro

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Telurímetro | MI 2086 METREL | - | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| NINGUNO | - | - |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Telurímetro: Instrumento utilizado para medición de PAT y resistividad del suelo.

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de cátedra.

- METODOLOGIA:

Lectura de magnitudes y Parametrización del equipo.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos del Telurímetro:

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: …………………………….. Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….      Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

Registrar los valores medidos de Resistividad en el siguiente cuadro:

| LUGAR | MAGNITUD | METODO DE MEDICIÓN | CONDICIÓN DEL SUELO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ω.m |
|  |  |  |  |  | Ω.m |
|  |  |  |  |  | Ω.m |
|  |  |  |  |  | Ω.m |
|  |  |  |  |  | Ω.m |

Observaciones:

- Se debe añadir esquema de ubicación de los puntos medidos.

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: No es necesario.

  - DESPERDICIOS GENERADOS: No hay

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMBIENTALES  A TENER EN CUENTA: No tocar las conexiones, cuando el    instrumento emite el pulso o los pulsos de medición.