- TEORÍA DE LOS CIRCUITOS I

- CAPÍTULO VIII

- CIRCUITOS ACOPLADOS

Parte A: ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO

Parte B: EL TRANSFORMADOR IDEAL

Parte C: LA BOBINA DE REACTANCIA

Parte D: EL TRANSFORMADOR REAL

Ing. Jorge María BUCCELLA

Director de la Cátedra de Teoría de Circuitos I

Facultad Regional Mendoza

Universidad Tecnológica Nacional

Mendoza, Septiembre de 2001.-

ÍNDICE

Parte A: ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO					3

A.1	Evaluación del coeficiente de inductancia mutua	3

A.2	Planteo de las ecuaciones del circuito			7

A.3	Circuito equivalente con generadores			7

A.4	Expresiones en el dominio de la frecuencia		8

A.5	Circuitos equivalentes en "T" y en ""			9

A.6	Algunos ejemplos de montajes					10

A.7	Coeficientes de acoplamiento y dispersión		12

A.8	Impedancia reflejada						14

A.9	Ejemplos de cálculo							15

Parte B: EL TRANSFORMADOR IDEAL						21

B.1	Ecuaciones de equilibrio						21

B.2	Admitancia e impedancia de entrada				23

B.3	Circuito equivalente en "T"					24

Parte C: LA BOBINA DE REACTANCIA						27

C.1	Flujo magnético y fuerza electromotriz inducida

en un inductor con núcleo de hierro			27

C.2	Corriente de imantación						29

C.3	Influencia de la histéresis sobre la corriente

en la bobina								30

C.4	Influencia de las corrientes de Foucault sobre

la corriente en la bobina					32

C.5	Pérdidas magnéticas totales en la bobina		33

C.6	Diagrama vectorial completo					35

Parte D: EL TRANSFORMADOR REAL						39

D.1	Circuito equivalente y diagrama fasorial		39

D.2	Reducción a la malla primaria					43

TOTAL: 44 páginas.

VIII - CIRCUITOS ACOPLADOS

Parte A - ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO

VIII - A.1 - Evaluación del coeficiente de inductancia 				mutua.

Decimos que los sistemas A y B están acoplados cuando se puede establecer que ocurre algo en el sistema B cuando, y sólo cuando, ocurre otro hecho en el sistema A; y recíprocamente. Es decir hay una relación causa-efecto entre los dos sistemas.

El tipo de acoplamiento depende de los sistemas que estemos estudiando. Puede ser eléctrico, mecánico, hidráulico, etc.; también puede ser mixto, como ejemplos el parlante con el medio acústico y la celda fotoeléctrica que genera una señal eléctrica ante un estímulo luminoso.

De hecho estos acoplamientos pueden ser deseados o indeseados, o parásitos, pero de todas formas debemos tener conocimiento de sus efectos ya sea para aprovecharlos o minimizarlos.

Nuestro estudio está restringido a los sistemas eléctricos y entonces los tipos posibles de acoplamiento son tres: conductivo, capacitivo y electromagnético.

El acoplamiento conductivo es aquel en el que el acoplamiento se realiza a través de conductores, la vinculación es por medio de una resistencia o impedancia (o una red tal como un cuadripolo); por ejemplo un amplificador con su parlante, y su comportamiento se resuelve por los métodos ya vistos.

El acoplamiento capacitivo se realiza por medio de campos eléctricos, la conexión se realiza por capacitores; por ejemplo el acoplamiento interetapa de amplificadores, para aislar la componente de continua requerida para la polarización de los dispositivos, y también se resuelve por los métodos vistos.

Finalmente el acoplamiento electromagnético es aquel en el cual las señales se transmiten a través de un campo electromagnético. Como ejemplo más típico están los diversos tipos de transformadores.

Aclaramos que para ser considerado de este tipo no basta que haya inductancias, podría ser un acoplamiento conductivo, sino que la conexión se haga a través del campo magnético creado por ellas.

Este último tipo de acoplamiento no ha sido tratado aún y será tema del presente capítulo.

Para iniciarnos en el tema vamos a repasar rápidamente lo que debe haber sido estudiado con más detalles en los cursos de Física y que repasamos en el Capítulo 0.

v

-

+

eL

i

+

-

~

L

Analicemos el circuito siguiente considerando una bobina ideal, sin resistencia ni capacidad distribuida:

Por la 2ª ley de Kirchhoff:

eL + v = 0

Donde eL es la tensión inducida

en la bobina. Luego será:

-eL = v

Por la ley de Faraday-Lenz es:

eL=−Ndφdt=−Ldidt		o sea: v=Ndφdt=Ldidt

Consideremos ahora el circuito siguiente donde están los dos inductores acoplados a través del campo magnético generado por la circulación de corriente en las dos bobinas. En la primer malla aparecerá una fuerza electromotriz inducida por efecto mutuo, eM.

v

+

-

~

i2

L2

L1

M

R

i1

La ecuación de equilibrio es ahora para esa malla:

v + eL ± eM = 0

La pregunta ahora es ¿cuánto vale esa tensión eM y qué signo tiene?

i2

N1,L1

N2,L2

20

21



S

i1

N1,L1

N2,L2

10

12



S

Analizaremos dos casos posibles para un mismo par de bobinas acopladas:

1 = 10 + 12  				2 = 20 + 21

e2=−N2dφ12dt				e1=−N1dφ21dt

Si indicamos con  (lambda) a la permeancia del circuito magnético entre las dos bobinas será:

12 = 1 N1 i1  				21 = 2 N2 i2

conforme con la ley de Ohm electromagnética, donde la permeancia depende de la configuración geométrica y la permeabilidad magnética del campo.

Reemplazando en las ecuaciones anteriores obtenemos:

e2=−N2Λ1N1di1dt			e1=−N1Λ2N2di2dt

Si el medio es magnéticamente homogéneo, lineal y bilateral, las permeancias serán iguales por cuanto hemos supuesto que son las mismas dos bobinas en el mismo medio, sólo cambia la bobina que genera el campo, y entonces podemos definir el coeficiente M:

N2  N1 = M = N1  N2

Con este coeficiente quedará que:

e2=−Mdi1dt			e1=−Mdi2dt

Puesto de otra forma:

M=−e2di1dt=−e1di2dt

de donde resulta que M tiene las dimensiones de una inductancia y lo llamaremos coeficiente de inductancia mutua.

Este coeficiente, como vimos, depende de la permeancia del medio, y ésta, a su vez, depende en general de la intensidad del flujo magnético y de la frecuencia. El vacío y el aire, felizmente con mucha aproximación, son lineales.

Tenemos evaluada la magnitud de la tensión mutua inducida, nos queda determinar cuál es su polaridad para establecer el signo que le debemos asignar en la ecuación de la 2ª ley de Kirchhoff.

La polaridad está dada por el sentido del bobinado:

i1

i1

i2

i2

+e2

-

-e2

+

2

1

1

2

En el esquema de la izquierda la tensión inducida debe tener la polaridad indicada ya que, de circular una corriente por ella  ocasionada deberá tener el sentido señalado para i2. Si fuera el sentido contrario el flujo 2 por ella generado se sumaría al 1 inductor lo que violaría el principio de conservación de la energía.

En el esquema de la derecha el bobinado de abajo tiene el sentido opuesto de arrollamiento, por ende el sentido de la corriente, y la polaridad de la tensión, deben ser contrarios al caso de la izquierda.

Esto nos está diciendo que para evaluar el efecto del acoplamiento deberíamos tener un plano constructivo del conjunto para establecer correctamente los sentidos de los flujos en el circuito magnético, y de allí deducir la polaridad de las tensiones inducidas. Para evitar la complicación que esto último implicaría se ha establecido un código de marcación de los bobinados señalando por cuales extremos en ambos arrollamientos deberían entrar, o salir, las corrientes para que los flujos producidos se sumen. Estos extremos son los llamados extremos correspondientes, es evidente que los no marcados también son correspondientes entre sí.

Como en los circuitos esta condición se indica con un punto los extremos marcados se denominan extremos punteados.

Estos puntos, de por sí, no indican la polaridad de la tensión inducida. Tal como expresamos arriba los extremos punteados son tan correspondientes entre sí como los otros dos que no tienen el punto.

La polaridad está dada por la correspondencia entre los extremos y el sentido de la corriente inductora, no interesa la corriente que circula en la bobina inducida, y es tal que resulta positiva en el extremo en la bobina inducida correspondiente al cual entra la corriente en la bobina inductora.

Si la corriente en la bobina inductora entra por el extremo punteado la tensión inducida será positiva en el extremo punteado de la bobina inducida; y si la corriente en la bobina inductora entra por el extremo no punteado la tensión inducida será positiva en el extremo no punteado de la bobina inducida.

Los circuitos de arriba quedarían indicados como:

M

L1

L2

M

L1

L2

Se utiliza la doble flecha para señalar el acoplamiento entre las bobinas, con indicación del coeficiente de inductancia mutua, y los puntos para indicar los extremos correspondientes. Se insiste: los puntos no indican la polaridad de las tensiones inducidas, podría haberse marcado los otros extremos con igual significado, es necesario conocer además el sentido de las corrientes inductoras. La combinación de ambas cosas define la polaridad de las tensiones inducidas.

VIII - A.2 - Planteo de las ecuaciones del circuito.

Dado que las tensiones inducidas dependen de las corrientes circulantes, resulta normal aplicar las ecuaciones de Maxwell cuando se utilizan circuitos acoplados.

-

-

+

+

e1

e2

i1

i2

L1

L2

M

Veamos un primer ejemplo:

Se plantean las ecuaciones de

malla con las corrientes como

estímulo y las tensiones como

respuesta.

Por superposición:

a) Con i2 = 0:

e1' = L1 (di1/dt)	y	e2' = M (di1/dt)

La corriente i1 entra a L1 por el extremo punteado, la tensión inducida es entonces positiva en el extremo punteado de L2. Su polaridad coincide con la de e2 por consecuencia el signo es positivo en la ecuación.

b) Con i1 = 0:

e1" = M(di2/dt)		y	e2' = L2 (di2/dt)

Como en el caso anterior, la corriente i2 entra a L2 por el extremo punteado, la tensión inducida es entonces positiva en el extremo punteado de L1.

c) La respuesta completa es ahora:

e1 = e1' + e1" = L1(di1/dt) + M(di2/dt)

e2 = e2' + e2" = M(di1/dt) + L2(di2/dt)

VIII - A.3 - Circuito equivalente con generadores.

Dado el circuito anterior puede realizarse un circuito equivalente no acoplado representando los efectos de los acoplamientos por generadores dependientes.

-

-

+

+

e1

e2

i1

i2

L1

L2

M

Aunque de hecho no resulta en dos circuitos aislados, por la dependencia de los generadores con las corrientes de las otras ramas, es una forma de simplificar el análisis de los circuitos estudiando primero el efecto de los acoplamientos y luego tratarlo como una red sin acoplamientos.

La influencia de L2 sobre L1 la podemos evaluar como una tensión igual a M(di2/dt), con polaridad positiva arriba debido a que la corriente i2 ingresa en L2 por el extremo punteado, en la malla primaria. La de L1 sobre L2 como M(di1/dt) con positivo arriba en la malla secundaria. El circuito quedará entonces:

-

-

+

+

e1

e2

i1

i2

L1

L2

M(di1/dt)

+

-

+

-

M(di2/dt)

Podemos plantear las ecuaciones de malla:

e1 - M(di2/dt) = L1(di1/dt)

e2 - M(di1/dt) = L2(di2/dt)

Despejando las tensiones conocidas queda:

e1 = L1(di1/dt) + M(di2/dt)

e2 = M(di1/dt) + L2(di2/dt)

que coinciden con las anteriores.

VIII - A.4 - Expresiones en el dominio de la frecuencia.

A partir de las expresiones escritas en el dominio del tiempo podemos pasar al dominio de la frecuencia. Para ello debemos considerar a la inductancia mutua tal como si fuera una inductancia salvo por el detalle que el coeficiente M puede ser positivo o negativo según el caso que estemos analizando.

-

-

+

+

E1

E2

I1

I2

jL1

jL2

jM

El circuito quedaría modelizado gráficamente como:

Con los generadores dependientes:

-

-

+

+

E1

E2

I1

I2

jL1

jL2

+

-

+

-

jMI2

jMI1

Y analíticamente:

E1 = jL1 I1 + jM I2

E2 = jM I1 + jL2 I2

VIII - A.5 - Circuitos equivalentes en "T" y en "".

Analíticamente el sistema de ecuaciones anterior puede ser sintetizado utilizando otro circuito que responde a esas mismas ecuaciones, pero en el cual no hay acoplamiento magnético.

jM

j(L1-M)

j(L2-M)

I1

I2

E1

E2

+

+

-

-

I1

E1

+

-

I2

E2

+

-

L1L2-M2

(L2-M)

j

L1L2-M2

M

j

L1L2-M2

(L1-M)

j

Este circuito se denomina equivalente en "T" del anterior, y si aplicamos la transformación estrella-triángulo obtenemos el equivalente en "".

Aquí debe notarse que si bien matemáticamente los circuitos se comportan en forma equivalente hay diferencias que pueden no ser aceptables circuitalmente.

La primera de las observaciones es referida a que establece un punto en común para ambas secciones, es decir que pone a las dos partes a un mismo potencial de referencia, una de las ventajas del acoplamiento magnético es aislarlas en ese aspecto.

La segunda está en la posibilidad que resulten inductancias negativas como consecuencia de los cálculos, esto no es realizable físicamente. Se podría pensar que una inductancia negativa puede ser reemplazada por un capacitor, esto es así porque la reactancia capacitiva es negativa, no obstante el reemplazo será válido para una frecuencia única ya que la reactancia de una bobina varía directamente con la frecuencia y la del capacitor en forma inversa.

No obstante lo anterior estas transformaciones se utilizan en muchos procedimientos de cálculo para simular los acoplamientos magnéticos.

VIII - A.6 - Algunos ejemplos de montajes.

Consideremos dos bobinas en serie acopladas entre sí como en el siguiente circuito:

-

+

E1

I1

jL1

jM

jL2

Con los generadores dependientes:

-

jL2

jMI1

+

-

+

E1

I1

jL1

+

-

jMI1

Y analíticamente:

E1 = jL1I1 + jM I1 + jL2I1 + jM I1 =

= jI1(L1 + L2 + 2M)

E1/jI1 = Leq = L1 + L2 + 2M

Ahora invirtamos la bobina L2:

-

+

E1

I1

jL1

jM

jL2

Con los generadores dependientes:

-

jL2

jMI1

+

-

+

E1

I1

jL1

+

-

jMI1

Y analíticamente:

E1 = jL1I1 - jM I1 - jM I1 + jL2I1 =

= jI1(L1 + L2 - 2M)

E1/jI1 = Leq = L1 + L2 - 2M

Es decir que se invierte el signo del efecto del acoplamiento. Este resultado permite obtener el valor del coeficiente de inductancia mutua por medición.

-

+

E1

I1

I2

jL1

jL2

jM

Si ahora tenemos dos bobinas acopladas con una de ellas en cortocircuito será:

Con los generadores dependientes:

-

+

E1

I1

I2

jL1

jL2

jMI1

+

-

+

-

jMI2

Y analíticamente:

E1 = jL1 I1 - jM I2		#1

0 = jM I1 - jL1 I2		#2

De #2 obtenemos:

jM I1 = jL1 I2	  ==>		 I2 = jM I1/jL1 = MI1/L2

Reemplazando en #1:

E1 = jL1 I1 - jM MI1/L2

E1/jL1 = Leq = (L1L2 - M2)/L2

El resultado es que se reduce el valor de la inductancia por efecto del acoplamiento. Este hecho, generalmente no deseado, es lo que se produce cuando acercamos un blindaje, o una cubierta conductora, a las proximidades de una bobina (el material conductor conforma espiras elementales en cortocircuito); pero también se aprovecha para ajustar, reduciendo, el valor de una inductancia utilizando como núcleo un material conductor no ferromagnético (aluminio, cobre, plata).

VIII - A.7 - Coeficientes de acoplamiento y de dispersión.

Analizando el caso anterior podemos expresar la potencia instantánea desarrollada en el circuito, en el dominio del tiempo es:

p=e i=Leqdi1dti1

El trabajo será entonces:

W=e i dt=Leqdi1dti1 dt=12Leqi12|0t

Siendo un circuito pasivo el trabajo no puede ser negativo, tendríamos un generador, por lo que la inductancia equivalente debe ser positiva. Esta condición establece un valor máximo para el coeficiente de inductancia mutua, siendo el mínimo igual a cero:

Leq = (L1L2 - M2)/L2  0  ==> M ≤L1L2

El acoplamiento puede ser expresado en forma más cualitativa como la relación del valor actual de inductancia mutua al máximo posible, esta relación se denomina coeficiente de acoplamiento, que es adimensional, y se expresa como:

k=ML1L2		donde 1  k  0

Este factor k puede también definirse como la fracción del flujo total producido por una de las bobinas que enlaza a la otra, es decir que:

k = 12/1 = 21/2

Donde también 1  k  0 ya que el flujo concatenado no puede ser mayor que el flujo total producido.

Conforme a lo visto en el punto A.1 el coeficiente M se puede expresar en función de las autoinducciones de la forma:

M2=N2φ12i1 N1φ21i2=N2 kφ1i1 N1 kφ2i2=k2 N2 φ1i1 N1 φ2i2

donde podemos sustituir:

L1=N1φ1i1		y		L2=N2φ2i2

obteniendo:

M2=k2 L1L2	de donde		k=ML1L2

La inductancia equivalente puede expresarse como:

Leq = L1 	con  = 1 - M2/L1L2 = 1 - k2

Este valor  (gamma) también adimensional y comprendido entre 0 y 1, recibe el nombre de coeficiente de dispersión, y expresa cuanto del flujo total generado en una bobina no concatena a la otra.

VIII - A.8 - Impedancia reflejada.

Analicemos el circuito siguiente:

-

+

E1

I1

I2

jL1

jL2

jM

ZC

Con los generadores dependientes:

-

+

E1

I1

I2

jL1

jL2

jMI1

+

-

+

-

jMI2

ZC

Y analíticamente:

E1 = jL1 I1 - jM I2

0 = - jM I1 + (jL1+ZC)I2

Resolviendo por Cramer resulta en:

I1=E1jωL2+ZCjωL1jωL2+ZC+ω2M2

La impedancia vista por E1 es:

Z1=E1I1=jωL1+ω2M2jωL2+ZC

El primer término es la autoimpedancia de la malla primaria y el divisor del segundo término es la autoimpedancia de la malla secundaria, con lo que podemos escribir:

Z1=Z11+ω2M2Z22=Z11+Zrefl

La impedancia resulta ser la suma de la propia de la malla primaria más la llamada impedancia reflejada de la malla secundaria sobre la primaria.

Supongamos ahora que la impedancia de carga está compuesta por una componente resistiva y otra reactiva inductiva.

Si ZC = RC + jLC resulta:

Zrefl=ω2M2RC+jω LC+L2 =ω2M2RCRC2+ω2LT2−jω2M2LTRC2+ω2LT2

Que resulta tener parte reactiva negativa. Esta componente no representa un capacitor por cuanto no depende inversamente de la frecuencia, sino una inductancia negativa. Esta propiedad de modificarse tanto la parte resistiva como la reactiva (principalmente el cambio de signo) permite la adaptación de impedancia para lograr la máxima transferencia de energía. Recordemos que se establecía que las impedancias debían ser complejas conjugadas y la mayoría de las cargas eran inductivas.

VIII - A.9 - Ejemplos de cálculo.

Problema 1: Por el arrollamiento nº1 de un par de bobinas acopladas circula una corriente de 5 amperios y los flujos correspondientes 11 y 12 son 20.000 y 40.000 maxwell, respectivamente. Si el número de espiras es N1 = 500 y N2 = 1500, hallar L1, L2, M y k.

El flujo total es:

1 = 11 + 12 = 20.000 + 40.000 = 60.000 maxwell = 6 · 10-4 weber

La autoinducción en la bobina nº1 es:

L1=N1φ1i1 = 500(6 · 10-4)/5 = 0,06 Hy

El coeficiente de acoplamiento es:

k = 12/1 = 40.000/60.000 = 0,667

La inducción mutua es:

M = N212/I1 = 1500(4 · 10-4)/5 = 0,12 Hy

Como M=kL1L2 se deduce que:

L2 = M2/k2L1 = 0,539 Hy

Problema 2: El coeficiente de acoplo de dos bobinas, L1 = 0,8 henrios y L2 = 0,2 henrios, es K = 0,9. Hallar la inducción mutua M y la relación de espiras N1/N2.

La inducción mutua es:

M=kL1L2=0,90,8(0,2)=0,36 Hy

Tenemos que:

M = N212/i1 = N2k1/i1 = k(N2/N1)(N1k1/i1) = k(N2/N1)L1

De donde:

N2/N1 = kL1/M = 0,9(0,8)/0,36 = 2

Problema 3: Sea el circuito donde:

R1

R2

R3

L1

L2

C1

C2

e(t)

+

-

k

e(t) = 10 sen(30t + 15º)

L1 = 8Hy	L2 = 2Hy

k = 0.7	C1 = 333F

C2 = 667F

R1 = R2 = R3 = 100Ω

a) Determinar el coeficiente de inductancia mutua:

k=ML1·L2∴M=kL1·L2=0.78·2=2.8Hy.

b) Pasar al dominio de la frecuencia  = 30pps:

E = 10 15º = 9.659 + j2.588 voltios.

XL1 = ·L1 = 30·8 = 240 Ω

XL2 = ·L2 = 30·2 = 60 Ω

XM = ·M = 30·2.8 = 84 Ω

XC1 = (·C1)-1 = (30·333·10-6)-1 = 100 Ω

XC2 = (·C2)-1 = (30·667·10-6)-1 = 50 Ω

100

j84

j60

-j100

-j50

+

-

10 15º

100

100

j240

c) Circuito equivalente con generadores:

100

100

100

j240

j60

-j50

+

-

10 15º

-j100

I1

100

j84·I2

+

+

-

-

j84·I1

I2

d) Aplicar el método de Maxwell:

(R1 + jXL1 + R2 - jXC1)·I1 - (R2)·I2 = E + jXM·I2

-(R2)·I1 + (jXL2 - jXC1 + R3 + R2)·I2 = jXM·I1

(R1 + jXL1 + R2 - jXC1)·I1 - (R2 + jXM)·I2 = E

-(R2 + jXM)·I1 + (jXL2 - jXC1 + R3 + R2)·I2 = 0

Reemplazando valores:

(100 + j240 + 100 - j100)I1 - (100 + j84)I2 = 9.66 + j2.59

- (100 + j84)I1 + (j60 - j50 + 100 + 100)I2 = 0

(200 + j140)I1 - (100 + j84)I2 = 9.66 + j2.59

- (100 + j84)I1 + (200 + j10)I2 = 0

Resolviendo obtenemos que:

I1 = 0.0527  -2.445º  	= 0.05265 - j0.00225 Amp.

I2 = 0.0344  34.724º 	= 0.0283 + j0.0196 Amp.

Volviendo al dominio del tiempo tendremos que:

i1(t) = 0.05265 sen(30t - 2.445º) Amp.

i2(t) = 0.0344 sen(30t + 34.724º) Amp.

Problema 4: Determinar el equivalente en "T" del circuito donde:

R1

R2

R3

L1

L2

C1

C2

e(t)

+

-

k

e(t) = 10 sen(30t + 15º)

L1 = 8Hy	L2 = 2Hy

k = 0.7	C1 = 333F

C2 = 667F

R1 = R2 = R3 = 100Ω

Como el circuito es el mismo que el problema anterior podemos tomar el sistema de ecuaciones de equilibrio al que habíamos llegado:

(200 + j140)I1 - (100 + j84)I2 = 9.66 + j2.59

- (100 + j84)I1 + (200 + j10)I2 = 0

Si sintetizáramos el sistema de ecuaciones como un circuito de dos mallas sin acoplamiento obtendríamos:

Za

Zb

Zc

+

E

-

Donde:

Za = (200 + j140)-(100 + j84)= (100 + j56)

Zb = (200 + j10)-(100 + j84)= (100 - j74)

Zc = 100 + j84

Los componentes serán, si consideramos la frecuencia angular dada:

Za = Ra + jLa  luego La = 56/30 = 1,8667 Hy

Zb = Rb + jLb  luego Lb = -74/30 = -2,4667 Hy

o	Zb = Rb - j(1/Cb) luego Cb = 1/(74·30) = 450,45 F

Zc = Rc + jLc  luego Lc = 84/30 = 2,8 Hy

Podemos también reemplazar sólo el montaje de las dos inductancias acopladas por su equivalente en "T" o en "" con lo que tenemos dos posibilidades conforme a lo visto anteriormente. En este caso no hay problema desde el punto de vista de la conductividad entre los dos sectores ya que está unidos en el circuito original, sin embargo si aparecen inductancias negativas que podrían ser suplidas por capacitores sólo en el caso de trabajar en una frecuencia única.

L1

L2

k

L1-M

L2-M

M

L1L2-M2

L2-M

L1L2-M2

L1-M

L1L2-M2

M

8

2

2,8

5,2

-0,8

2,8

-10,2

1,569

2,914

NOTAS Y COMENTARIOS

Parte B: EL TRANSFORMADOR IDEAL

VIII - B.1 - Ecuaciones de equilibrio.

El transformador es un dispositivo que utiliza el acoplamiento electromagnético para transferir energía de corrientes variables modificando los valores de tensiones y corrientes entre el primario y el secundario de forma de ajustarlos a los requerimientos. Dicha función la cumple sin generar energía y normalmente con muy baja pérdida. Los transformadores pueden ser de distintos tipos; desde los de potencia: que trabajan con la energía de las redes de distribución, ya sea en alta, media o baja tensión, incluso los pequeños que alimentan los aparatos domésticos; los de audiofrecuencias, en los conocidos amplificadores; a los de propósitos especiales como los sintonizados en radiofrecuencias que cumplen funciones de filtros y adaptadores de impedancias.

Veremos el principio de funcionamiento y las propiedades como elemento circuital ideal, no entraremos al diseño o cálculo de los mismos.

-

-

+

+

-e1

e2

i1

i2

N1

N2

M

L1

L2

+

v1

-

v2

+

-

ZC

Sea el circuito:

Para comenzar estableceremos las condiciones que se deben cumplir para ser un transformador ideal:

1) El acoplamiento es unitario: k = 1.

2) El medio magnético es homogéneo, lineal y bilateral.

3) No hay pérdidas ni por resistencia en los conductores, ni por histéresis o corrientes de Foucault en el núcleo.

4) La capacidad distribuida del arrollamiento es despreciable.

Dadas esas condiciones se dan las que siguen:

5) En el primario, conforme con la 2ª ley de Kirchhoff, será:

V1 + E1 = 0

6) En vacío, es decir sin carga en el secundario, I2 = 0, resulta que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. o sea que:

0 = FMM/R  = N1I0/ R

7) En carga, con I2 no igual a cero resulta:

1 = FMM/R  = (N1I1 + N2I2)/ R

La tensión inducida depende del flujo magnético, por lo cual para que se cumpla la condición 4, los flujos en vacío y en carga deben ser iguales, lo que puede expresarse como que:

N1I0 = N1I1 + N2I2

Siempre que, como se indica en la condición 2, el circuito magnético sea lineal y por lo tanto la reluctancia constante.

Esta última ecuación llamada de equilibrio magnético del transformador puede ponerse:

I→1=I→0+(−1nI→2)=I→0+I→21

Expresión que establece la ecuación de equilibrio eléctrico del transformador, y donde n indica la relación de transformación dada por la relación de espiras N1/N2, que (por la ley de Faraday-Lenz) define la relación entre las tensiones inducidas e1/e2, y que también se indica por 1/a.

En la segunda malla la fuerza electromotriz inducida e2 es la funciona como generador y por lo tanto, dada la condición de ideal, es igual a v2, y tendremos que:

I2=V2RC+jωLC y ϕ2=arctgωLCRC

Teniendo en cuenta que las tensiones inducidas son producidas por el flujo, y que éste es generado por la corriente I0, llamada corriente de magnetización, podemos trazar el siguiente diagrama fasorial del transformador en carga:

V1 = -E1

E1

V2 = E2

-I2

n

I2

n

I2

I1

I0



2

1

En este diagrama vemos que los ángulos de fase de primario 1 y del secundario 2 no son iguales, pero que las potencias en el primario y secundario deben ser iguales y distintas de cero por cuanto no hay, en el transformador mismo, ningún elemento disipativo, y sólo hay disipación en la componente resistiva de la carga.

En general la corriente de magnetización, I0, es pequeña por lo que, en el transformador en carga, puede despreciarse con lo que la ecuación de equilibrio eléctrico del transformador quedará:

I1=−N2N1I2 ∴  I1 I2=1n=a

Al desaparecer la componente I0 el ángulo de fase del primario 1 queda igual al del secundario 2. Por otra parte, como dijimos, es:

E1=N1N2E2 ∴  E1 E2=n=1a

Es decir que la relación entre las tensiones es recíproca a la relación entre las corrientes, condición esta intuitivamente lógica si esperamos que las potencias sean iguales.

VIII - B.2 - Admitancia e impedancia de entrada.

Reveamos el concepto de impedancia de entrada, teníamos que:

Z1=E1I1=jωL1+ω2M2jωL2+ZC

La admitancia será la recíproca:

Y1=1Z1=jωL2+ZCjωL1jωL2+ZC+ω2M2

Para acoplamiento unitario como tenemos en el transformador, k=1, es M2 = L1L2 luego nos queda:

Y1=jωL2+ZC−ω2L1L2+jωL1ZC+ω2L1L2=L2L1ZC+1jωL1

Pero sabemos que:

L1L2=N12N22=n2  ; 1ZC=YC ; 1jωL1=Y11

Por lo tanto tendremos que:

Y1=Y11+1n2YC

En el caso práctico con Y11 --> 0 resulta que:

Y1=1n2YC=a2YC

VIII - B.3 - Circuito equivalente en "T".

Si consideramos el transformador dividido en dos circuitos podríamos poner:

a

I0

jL1

+

-

~

V1=-E1

b

-

+

E2=V2

I2

ZC

c

d

La malla primaria				La malla secundaria

Si conectamos un transformador ideal en los terminales c-d con relación de espiras n:1 para obtener E2, y consiguientemente I2, deberemos aplicarle una tensión -E1 = nE2.  De esa forma obtendríamos una corriente de entrada I21 = -I2/n lo que permitirá conectarlo a los terminales a-b de la malla primaria y obtener I1 = I0 + I21:

-

+

-E1

I21

ideal n:1

k=1

a

I0

jL1

+

-

~

V1=-E1

b

-

+

E2=V2

I2

ZC

c

d

I1

Podemos ahora llevar la impedancia de carga al primario eliminando el transformador, aplicando el concepto ya visto:

Y1=Y11+1n2YC

Y obtenemos el circuito equivalente en "T" del transformador:

I0

jL1

+

-

~

V1

-

+

E21=nE2

I21

n2ZC

I1

Donde si despreciamos la corriente I0, resulta en una única malla equivalente:

+

-

~

V1=nE2

n2ZC

I1=I2/n

NOTAS Y COMENTARIOS

Parte C: LA BOBINA DE REACTANCIA

VIII - C.1 - Flujo magnético y fuerza electromotriz

inducida en un inductor con núcleo de hierro.

Los inductores y transformadores que funcionan con frecuencias industriales (50 Hertz) y más altas (20 kHz) están generalmente provistos de núcleos ferromagnéticos, esto se hace con el fin de aumentar la inductancia de las bobinas reduciendo con ello la corriente de vacío; de confinar el flujo magnético minimizando el acoplamiento con otros elementos próximos; y reduciendo el tamaño físico. Las desventajas principales son el aumento de las pérdidas y la no linealidad.

Las pérdidas totales comprenden la pérdida por resistencia efectiva, y las debidas a la histéresis y corrientes de Foucault (o corrientes de Eddy). La resistencia efectiva a corriente alterna excede a la de continua debido al efecto pelicular y otros. Cuando se mide la impedancia de un reactor la parte real, llamada resistencia aparente, es mayor que la efectiva del bobinado si hay  pérdidas en el hierro. La resistencia efectiva tiene en cuenta la del bobinado solamente, la aparente comprende todas las pérdidas.

El aumento de la frecuencia hace menos notable las ventajas del hierro, el aumento de las pérdidas puede hacer excesiva la resistencia aparente y el efecto de pantalla de las corrientes de Eddy reducen la permeabilidad del núcleo decreciendo la inductancia aparente.

Los núcleos se fabrican con chapas de hierro silicio cuyo espesor varía de 0,25 a 0,5 mm para las frecuencias industriales, y de 0,02 a 0,05 mm para las más altas (audio); esta laminación se hace a los efectos de reducir las pérdidas por corrientes de Foucault. Para frecuencias más elevadas es necesario utilizar núcleos de materiales magnetodieléctricos (ferrites) o desistir de su uso, para esas frecuencias la reactancia es elevada con bajos valores de inductancia.

La bobina con núcleo de hierro por la cual circula una corriente alterna tiene un comportamiento mucho más complejo que el caso ideal visto en el Capítulo I y siguientes.

Ante todo la inductancia no es constante ya que varía con el cambio del valor de la corriente, el flujo magnético en el hierro no es proporcional a la corriente de imantación. Esta circunstancia hace difícil el uso de la expresión e = L(di/dt) en el cálculo de la corriente y obliga al uso de la relación e = -N(d/dt) donde N representa el número de espiras y  el flujo magnético creado por la bobina. Esto implica también que al aplicar una tensión senoidal a la bobina la corriente que se establece tiene una forma no senoidal.

Por otra parte debido a las pérdidas de energía por histéresis y corrientes de Foucault el desfasaje  entre la tensión y la corriente, aún en el caso de resistencia despreciable de la bobina, resulta menor de 90º.

Supondremos en primera instancia que las pérdidas, tanto en el cobre como en el hierro, son insignificantes.

U

N



Según la Ley de Ohm se tiene que:

i=u+eR o que u=i×R−e

La tensión u aplicada a la bobina, en este caso, resulta en cualquier instante igual en valor y opuesta en signo a la f.e.m. inducida e que, por consiguiente, será de forma senoidal si lo es la tensión aplicada.

Suponiendo que:

e=EMAXsenωt

hallaremos la relación que existe entre el valor eficaz de la f.e.m. E y la amplitud del flujo magnético MAX.

−NdΦdt=EMAXsenωt

o		dΦ=−E2Nsenωt⋅dt

de donde	Φ=−E2ω Nsenωt⋅dt

luego		Φ=−E 22 π f⋅Ncosωt+K

donde K representa la constante de integración. Pero alimentando la bobina con una corriente proveniente de una tensión alterna, el flujo magnético no puede tener (una vez establecido el régimen) una componente contínua, por consiguiente K = 0, y con ello resulta que:

Φ=ΦMAXcosωt

con	ΦMAX=E2πf⋅N

Por consiguiente, al aplicar una tensión senoidal a los terminales de la bobina y siendo R despreciable, el flujo en el núcleo de la bobina varía senoidalmente. Despejando el valor E de la última fórmula resulta en:

E=4,44⋅f⋅N⋅ΦMAX

max

Emax=Umax

(t)

e(t) u(t)



t



u

e

Curvas de las tensiones y del flujo en una bobina con núcleo de hierro sin pérdidas

relación que se la denomina algunas veces "ecuación de la f.e.m. del transformador".

VIII - C.2 - Corriente de imantación.

Prescindiendo de las pérdidas es fácil establecer la relación entre el flujo  y la corriente i que circula por la bobina, utilizando la función (i) que tiene el mismo carácter que la curva normal de imantación. Esta función está representada en la figura siguiente al lado de la curva de variación del flujo, representadas, a su vez, en función del tiempo. Con la ayuda de este gráfico auxiliar, conociendo el valor del flujo se determina punto a punto el valor de la corriente correspondiente, tal como se ha determinado en el gráfico siguiente.

i

i

t

T/4

T/2

0

0



i





Construcción de la curva de corriente sin tener en cuenta las pérdidas.

La curva obtenida se diferencia en forma sensible de la senoide debido a lo cual su valor eficaz ya no se calcula mediante la fórmula:

I=IMAX2

y debe determinarse según la más general:

I=IMAXξ2

en la cual se ha introducido el coeficiente de corrección =KA/√2, donde KA es el factor de amplitud.

Cuanto más allá del codo de la curva de imantación se extiende el valor de MAX tanto más se diferencia la curva de corriente de la senoide y tanto mayor resulta el coeficiente .

Si el núcleo está construido sin ranuras de ventilación y su sección S es constante en toda su longitud, entonces para un material dado el coeficiente  depende solamente del valor máximo BMAX = MAX/S. La gráfica de la página siguiente es una curva para un material particular, chapa para dínamos, y en ella se aprecia que para valores de inducción máxima inferiores a 10.000 Gauss el coeficiente de corrección es tan próximo a uno que puede prescindirse de él.

En los cálculos la corriente no senoidal se reemplaza generalmente por una senoidal equivalente de igual valor eficaz. Esto permite usar, admitiendo una cierta inexactitud, los diagramas vectoriales, los que tienen sentido riguroso sólo para señales senoidales. En ausencia de pérdidas esta corriente equivalente debe retrasarse 90º en fase con respecto a la tensión aplicada a la bobina, coincidiendo con el flujo magnético.



BMAX [kGauss]

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

10

12

14

 en función de BMAX para chapa para dínamos

VIII - C.3 - Influencia de la histéresis sobre la

corriente en la bobina.

La relación entre la corriente i y el flujo magnético en presencia de la histéresis no se expresa ya mediante la curva de imantación sino por medio del lazo de histéresis, debido a ello el trazo de la curva representativa de la corriente tendrá, según aumente o disminuya el flujo una forma distinta. Al aumentar el flujo la corriente sigue por encima y al disminuir pasa por abajo de la curva de la corriente trazada sin tener en cuenta la histéresis, sin embargo el valor máximo de la corriente permanece invariable.

i

i

t

T/4

T/2

0

0



i





Construcción de la curva de corriente teniendo en cuenta la histéresis.

T/2

A partir de la curva i es posible calcular el valor eficaz I de la corriente y considerarlo como una corriente senoidal equivalente. No obstante esta corriente tiene que estar retrasada con respecto al la tensión no en 90º sino en un ángulo  menor, ya que la histéresis genera pérdidas cuyo valor se expresa según una escala definida mediante el área encerrada por el lazo de histéresis.

Esta área es proporcional a las pérdidas que tienen lugar en la unidad de volumen del material durante un ciclo completo de imantación. Para usar este método de cálculo de pérdidas es necesario determinar previamente por vía experimental el lazo de histéresis para el material y para el BMAX a utilizar en la aplicación.

La potencia activa de pérdidas debidas a la histéresis puede calcularse en forma más simple según la fórmula empírica siguiente:

Ph=σh⋅G⋅f⋅BMAX a

en la que: BMAX representa la amplitud de la inducción magnética; f la frecuencia de trabajo; G el peso del núcleo; h un coeficiente experimental para el material; y a un exponente que puede tomarse igual a 2 para BMAX ≥ 10.000 Gauss.

Conociendo el valor de Ph y teniendo en cuenta que:

Ph = U · I · cos  = E · I · cos 

hallamos la expresión para el coseno :

cos  = Ph /(E·I)

Conociendo el valor del ángulo  se puede descomponer el vector I en dos componentes, la activa:

Ih = I cos  = Ph/E

y la reactiva:

I = I sen  = (I2 - Ih2)1/2

Además si, como ocurre más frecuentemente, la componente activa resulta mucho menor que la corriente resultante I, la componente de imantación I difiere poco de la resultante y puede calcularse mediante una fórmula idéntica a la utilizada antes:

Iμ=IMAXξ2

VIII - C.4 - Influencia de las corrientes de Foucault

sobre la corriente en la bobina.

La componente activa de pérdidas no sólo es debida al fenómeno de histéresis, sino también a las pérdidas generadas por las corrientes parásitas o de Foucault.

Durante la variación periódica del flujo magnético se originan f.e.m. en las espiras del arrollamiento que envuelve al núcleo, pero también en todos los circuitos que puedan imaginarse en la masa misma del núcleo, si tales circuitos concatenan siquiera parte del flujo magnético alterno. Puesto que tales circuitos son cerrados se originan corrientes llamadas de "remolino" o de Foucault.

Estas corrientes calientan al núcleo y deben tenerse en cuenta porque la temperatura a la que puede llegar el mismo puede destruir el dispositivo, simultáneamente aumentan la corriente en el arrollamiento de la bobina con lo que se compensa el gasto de energía perdida como calor en el núcleo. De esta manera las corrientes de Foucault aumentan las pérdidas de la bobina.

Lmed

h

dx

b

d

Componentes de Foucault para el núcleo

Para reducirlas los núcleos de los transformadores y de los inductores no se construyen macizos sino que se arman con chapas de hierro aisladas entre sí por papel de arroz o lacas. De esta maneras los circuitos se cierran dentro de cada chapa reduciéndose notablemente las pérdidas de energía.

La potencia activa debidas a las corrientes de Foucault se calcula con una fórmula empírica similar a la utilizada con la histéresis, pero dependiendo del cuadrado de la frecuencia.

Pv=σv⋅G⋅f2⋅BMAX 2

donde v representa un coeficiente constante para chapas de material y espesor definidos y que varía proporcionalmente con el cuadrado del espesor, si este cambia.

Para reducir más las perdidas se introduce en la composición del hierro entre un 0,5 y un 4,5 por ciento de silicio con lo que se reduce la conductividad del hierro. (No puede ser "silicio puro" como anuncian algunas propagandas ya que el silicio no es material magnético).

VIII - C.5 - Pérdidas magnéticas totales en la bobina.

Sumando las pérdidas debidas a la histéresis con las debidas a las corrientes de Foucault obtenemos las pérdidas magnéticas totales llamadas pérdidas en el hierro:

Pac = Ph + Pv

Resulta más conveniente calcular las pérdidas totales por medio de otra fórmula empírica:

Pac=G⋅p10 BMAX104nf501.3

donde:

n=5.69logp15p10

y p10 y p15 representan las pérdidas por cada kilo del material y espesor determinados para una inducción máxima de 10.000 y 15.000 gauss respectivamente.

| Pérdidas específicas para algunos materiales para f=50 Hz. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Espesor en milímetros | Pérdidas específicas en W/kg |  |
|  |  | p10 | p15 |
| E1 | 0,5 | 3,6 | 8,6 |
| E41 | 0,5 | 1,6 | 3,6 |
| E41 | 0,35 | 1,3 | 3,6 |
| E42 | 0,5 | 1,45 | 3,3 |
| E42 | 0,35 | 1,2 | 2,9 |

Esta fórmula da resultados bastante exactos para inducciones entre 5.000 y 16.000 gauss, para una frecuencia de 50 hertz.

Conociendo las pérdidas totales hallamos la componente activa de la corriente como sigue:

Iac = Pac/E

La figura siguiente representa el diagrama vectorial de una bobina con núcleo de hierro sin tener en cuenta la resistencia del arrollamiento.

El procedimiento para su trazado es el siguiente:	Partimos trazando el vector de tensión aplicada U en cualquier posición, y perpendicular a él, en atraso, el de flujo magnético ; a su vez el vector E, fuerza electromotriz inducida, igual al vector U en valor, resulta atrasado 90º con respecto al flujo que la induce . La componente magnetizante de la corriente I coincide en fase con el flujo y la componente activa Iac coincide en fase con U. Sumando geométricamente estas dos componentes obtenemos la corriente senoidal equivalente:

I= Iμ2+Iac2

que se atrasa en fase un ángulo  respecto a la tensión aplicada, U.

Diagrama vectorial de la bobina con núcleo de hierro sin tener en cuenta la dispersión ni la resistencia del arrollamiento.

U

0

I

I

Iac





V

En alta frecuencia es necesario, además, tener en cuenta un efecto que resulta imperceptible en bajas frecuencias: el "efecto magnético superficial". Este fenómeno consiste que las corrientes de Foucault, conforme a la ley de Lenz, ejercen un efecto de desimantación sobre las chapas de hierro de modo que la inducción magnética no se distribuye uniformemente sobre toda la sección de la chapa sino que disminuye en la dirección que va de la superficie al interior de la chapa en concordancia con los flujos concatenados por las distintas capas de hierro. Esta irregularidad de la distribución de la inducción crece con la frecuencia. (Corresponde al efecto pelicular de la corriente en los conductores en alta frecuencia).

VIII - C.6 - Diagrama vectorial completo de la bobina.

Hemos evaluado el efecto del hierro del núcleo de la bobina, ahora tendremos en cuenta, además, dos circunstancias adicionales: 1) que el arrollamiento de la bobina posee una resistencia propia R, que puede ser no despreciable, y 2) que, además del flujo magnético fundamental  cuyas líneas se cierran en el núcleo de hierro, existe el flujo llamado de dispersión, d, cuyas líneas atraviesan parcialmente el espacio adyacente al mismo.

Debido a la existencia del flujo de dispersión la f.e.m. se calcula con la fórmula siguiente:

e=−NdΦ+Φddt=−NdΦdt−NdΦddt

por consiguiente en la expresión de la tensión aplicada debe incluirse la componente:

ud=NdΦddt=dNΦddt

El flujo de dispersión, ya que no se cierra a través de un medio ferromagnético, no origina pérdidas complementarias de energía, es proporcional a la corriente de la bobina y coincide en fase con esta corriente, de modo que se tiene que

N⋅Φd=Ld⋅i

luego la componente de dicha tensión se expresa:

ud=NdΦddt=Lddidt

donde Ld representa la "inductancia de dispersión" de la bobina.

Esta componente de tensión, llamada generalmente "caída inductiva de tensión" , se adelanta 90º en fase respecto de la corriente y tiene como valor eficaz:

Ud=I ω Ld=I Xd

donde Xd es la reactancia de dispersión. De esta manera para tener en cuenta la resistencia del arrollamiento y el flujo de dispersión es necesario introducir en el esquema de la bobina de reactancia un resistor de resistencia R y una bobina de reactancia Xd.

U

N



Xd

U'

I

R

Circuito de la bobina teniendo en cuenta la resistencia del arrollamiento y el flujo de dispersión.

En ciertos estudios la bobina con núcleo de hierro puede ser substituida por un sistema equivalente compuesto de resistencias e inductancias ideales. Este sistema representa la transformación posterior del indicado arriba.

En el nuevo se conservan la resistencia R y la inductancia de dispersión Ld; la bobina en sí, sin resistencia ni dispersión, se reemplaza con una resistencia Rac y la inductancia Lac de forma de que, dada la tensión U' se conserven la corriente I y el ángulo de fase .

Con esto las pérdidas magnéticas Pac de la bobina real se reemplazan con las eléctricas I2·Rac que tienen lugar en la resistencia Rac.

La potencia activa disipada en la bobina se compone de las pérdidas en el hierro, o magnéticas, Pac y las pérdidas en el cobre, o eléctricas, Pcu = I2·R, de modo que tendremos:

P = Pac + Pcu

Circuito equivalente de la bobina teniendo en cuenta la resistencia del arrollamiento y el flujo de dispersión.

U'

R

I

U

Rac

Ld

Para cumplir con las condiciones señaladas es necesario conservar las siguientes relaciones:

Z = Rac2+ω Lac2 = U'  I 	y	ω LacRac=tgΨ

Lac

de estas se obtienen fácilmente:

Rac=ZcosΨ=U'IcosΨ=U' ⋅IcosΨI2=PacI2

y también:

ω Lac=ZsenΨ=U'IsenΨ

U'=-E

0

I

I

Iac





E



IXd

IR

U

Diagrama vectorial completo de una bobina de reactancia considerando todos los efectos.

La tensión U entre los terminales de la bobina real será igual a la tensión entre los terminales del circuito recién formado, es decir igual a la suma geométrica de la tensión U' entre los terminales de la bobina sin considerar los dos últimos efectos, para la cual es válido el diagrama vectorial anterior, y la caída de tensión activa I·R, que coincide en fase con la corriente I, más la caída de tensión reactiva I·Xd, que se halla adelantada 90º con respecto a I. El diagrama vectorial queda entonces completado.

Como veremos en el caso del transformador el circuito compuesto de Rac y Lac en serie se lo reemplaza por un montaje equivalente en paralelo porque se estima que es más representativo.

Im

Ih

I

jB0

G0

U'

Desde ya que los valores de G0 y de B0 son tales que se cumple con las condiciones vistas recientemente, para ello es:

Y0 = G02+B02 = I  U' =1 Z 	y	B0G0=−tgΨ

En el gráfico mostramos otra forma de indicar las componentes de las corrientes usando m en lugar de  y h en lugar de ac. Como han visto en otros textos la nomenclatura no está universalmente establecida y, para acostumbrarnos, tampoco adoptaremos alguna en particular, lo importante son los conceptos y no los símbolos, mientras nos entendamos.

Parte D: EL TRANSFORMADOR REAL

VIII - D.1 - Circuito equivalente y diagrama fasorial.

Para lograr en un transformador las condiciones ideales de relación de tensión constante para el rango de frecuencias de utilización el coeficiente de acoplamiento debe ser muy próximo a la unidad, y la inductancia del primario debe ser elevada para un buen comportamiento a baja carga. Esto puede lograrse con un núcleo ferromagnético, si aceptamos la consiguiente alinealidad y las pérdidas.

El núcleo reduce la corriente en vacío en transformadores de potencia a un valor razonable y el acoplamiento magnético elevado mejora la regulación de tensión bajo carga. Como vimos con la bobina de reactancia, las pérdidas en el núcleo tienen importante efecto en la eficiencia y en la elevación de la temperatura del transformador. La alinealidad hace que la corriente de excitación no sea senoidal aún cuando el flujo varíe senoidalmente; las armónicas producidas pueden acarrear serios problemas en ciertos casos.

Veremos el comportamiento de un transformador real. Tendremos en consideración las pérdidas en los bobinados y en el hierro, que hemos analizado con cierto detalle, para saber que es lo que ocurre cuando utilizamos un dispositivo de este tipo, y prever los medios para compensar, si es necesario, las diferencias con uno ideal.

Se tendrán en consideración los siguientes hechos:

a)	La capacidad distribuida será despreciada ya que su importancia es grande en transitorios y en altas frecuencias pero escasa en baja frecuencia.

b)	La resistencia está afectada por: el efecto Skin (pelicular) de magnetismo dentro del conductor; el efecto de proximidad de magnetismo por corrientes en los conductores vecinos. Ambos aumentan con la frecuencia y el tamaño de los conductores.

c)	Las pérdidas parásitas por carga: aumentan las pérdidas en el hierro con la corriente de carga debido al aumento de los flujos de dispersión con el aumento de la carga sin aumento del flujo principal, varían con el cuadrado de las corrientes en los bobinados.

M

Simbólicamente un transformador con núcleo ferromagnético se indica así:

L1

N1

L2

N2

En el transformador (trafo) ideal teníamos que la corriente en vacío era I0 = -E1/jX0. En el real aparecen las pérdidas en el núcleo y en el devanado por lo que el trafo en vacío se comportará como una bobina de reactancia, es decir que la autoimpedancia de la malla primaria no será inductiva pura, y entonces será I0 = -E1/jZ0.

Si 	Z0 = R0 + jX0 	será 		I0 = -E1(G0 + jB0)

e 	I0 = -E1G0 + jE1B0 = Ih + Im

La corriente no es inductiva pura ya que tiene una componente de pérdidas en el hierro Ih además de la reactiva magnetizante Im.

Ahora tendremos que:

|I0| = (Ih2 + Im2)½ 		y	0 = arctg (Im/Ih)

V1 = -E1

Ih

Im

I0

G0

jB0

+

-

V1=-E1

E1

I0

Ih

Im

0



El circuito equivalente y el diagrama fasorial del trafo en vacío resultan:

Aquí el efecto de la resistencia del bobinado no es importante porque su valor es bajo y, además, la corriente es normalmente muy pequeña.

Cuando el trafo está cargado la situación cambia. El circuito equivalente es, en primera instancia, el siguiente:

M

ZC

v1

v2

i1

i2

R1

R2

L1

L2

+

+

-

-

Las ecuaciones de equilibrio en el dominio de la frecuencia son:

V1 = I1R1 + jL1I1 + jMI2

0  = I2R2 + jL2I2 + jMI1 + I2ZC

Además tenemos que el acoplamiento no es unitario, por ello es:

1 = 1d + 12		y		2 = 2d + 21

L1 = N1 1/I1;	L2 = N2 2/I2,	M = N1 21/I2 = N2 12/I1

Suponemos además que el circuito magnético común tiene una reluctancia R0 y los dispersos encuentran R1d y R2d, con lo que resulta:

12 = N1 I1/ R0 ; 21 = N2 I2/ R0 ; 1d = N1 I1/ R1d  y 2d = N2 I2/ R2d

Y luego:

L1=N1I1Φ1d+Φ12=N12 1R1d+1R0

L2=N2I2Φ2d+Φ21=N22 1R2d+1R0

M=N1N2R0

Reemplazando en las ecuaciones de malla:

V1=R1I1+jωN12 1R1d+1R0 I1+jωN1N2R0I2

0=R2I2+jωN22 1R2d+1R0 I2+jωN1N2R0I1+I2ZC

Trabajando las ecuaciones:

V1=R1I1+jω N12R1d I1+jωN1N1I1+N2I2R0=

=R1I1+jω L1dI1+jωN1N1I0R0=

=R1I1+jω L1dI1+jωN1Φ=I1R1+jω L1d+−E1

0=R2I2+jω N22R2d I2+jωN2N1I1+N2I2R0+I2ZC=

=R2I2+jω L2dI2+jωN2N1I0R0+I2ZC=

=R2I2+jω L2dI2+jωN2Φ=I2R2+jω L2d+−E2+V2

En definitiva las ecuaciones eléctricas del trafo son:

V1=R1I1+jX1dI1+−E1

E2=R2I2+jX2dI2+V2

Que junto con la ecuación de equilibrio magnético:

N1 I0 = N1 I1 + N2 I2

forman las tres ecuaciones características del transformador real.

Estas ecuaciones dan la posibilidad de dibujar un circuito equivalente:

M

ZC

V1

E2

I1

I2

jX1d

R2

+

+

-

-

-E1

+

-

V2

+

-

R1

jX2d

Aquí se tiene en cuenta el flujo disperso en las inductancias de dispersión, luego el acoplamiento resulta unitario. Podemos entonces, teniendo en cuenta el trafo en vacío y el acoplamiento unitario, hacer el circuito equivalente que sigue:

-E1

V1

I1

jX1d

+

-

R1

n:1

ideal

ZC

E2

I2

R2

+

-

+

-

V2

+

-

jX2d

I0

Ih

Im

Lm

Rh

I21

Aquí Lm = L1 - L1d es la inductancia de magnetización y Rh es la resistencia equivalente de pérdidas del núcleo.

El diagrama fasorial completo es el que mostramos en la página siguiente.

jX1dI1

RCI2

jXCI2

R2I2

jX2dI2

I2

V2

E2

E1

I1R1

-E1

V1

I1

I21=-I2/n

Ih

Im

I0

1

2



VIII - D.2 - Reducción a la malla primaria.

Podemos hacer la reducción a la malla primaria:

N1I0=N1I1+N2I2; I0=I1+(N2/N1)I2=I1+(-I21) y 	I1=I0+I21

I2=E2R2+jωL2d+ZC=E1nR2+jωL2d+ZC

I2n=E1n2R2+jωL2d+ZC		luego 	I21=−E1n2R2+jωL2d+ZC=

=−E1n2 R2+jωL2d+ZC		o sea		I21=−E1R21+jωL2d1+ZC1

R21

ZC1

jX21

I21

-E1

+

-

Expresión que sugiere un circuito equivalente:

Teníamos que:

I1=I0+I21=−E1Y0+−E1R21+RC1+j X21+XC1

En la malla primaria:

V1=I1R1+jX1I1+−E1=

=I1 R1+jX1+1Y0+1R21+RC1+j X21+XC1=I1Zeq.

Lo que sugiere el siguiente circuito:

R21

jX21

RC1

R1

B0

jXC1

G0

jX1d

I21

V21

V1

I1

I0

+

+

-

-

Equivalente en "T" del trafo real y que puede reducirse despreciando la corriente de excitación, I0.

R21

jX21

RC1

R1

jXC1

jX1d

V21

V1

I1

+

+

-

-