CATEDRA:     MEDICIONES ELECTRICAS

PROFESOR:  ING. CLAUDIO CENDRA

J.T.P.:            ING. CRISTIAN MANCUELLO

TRABAJO PRÁCTICO 1: ESCALAS.

- ALCANCE: La presente guía corresponde a la visualización de los diferentes tipos de escalas en los instrumentos analógicos antes de realizar el laboratorio de reconocimiento. El alcance pretendido es verificar los conceptos desarrollados teóricamente por la cátedra.

- OBJETIVOS: Orientar al alumno para obtener los datos técnicos de los instrumentos analógicos.

- REFERENCIA: El alumno deberá tomar como referencia para el desarrollo del presente T.P. las clases teóricas y prácticas, así como también la bibliografía recomendada por la cátedra.

- INDICAR EN CADA CASO:

- Alcance del instrumento

- Alcance de la escala

- Tipo de escala.

I).

II).

III).

IV).

- Suponiendo que los voltímetros de las figuras siguientes tienen un alcance de 500V, indicar la constante de escala del instrumento y calcular la medición efectuada. (Siendo la constante de escala el cociente del campo de medida sobre el número de divisiones)