CODIGOS ANSI PROTECCION Y COMANDO

2	RELE DE TIEMPO, DISCORDANCIA DE POLOS INTERRUPTOR

20	VÁLVULA ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

21	RELE DE DISTANCIA

23	TERMOSTATO

25	RELE DE COMPROBACIÓN DE SINCRONISMO

26	TERMÓMETRO O DETECTOR DE TEMPERATURA

27	RELE MÍNIMA TENSIÓN C.A.

29	DISPOSITIVO DE CORTE SECCIONABLE

32	RELE DIRECCIONAL DE POTENCIA

33	FIN DE CARRERA POSICIÓN

34	RELE PROGRAMADOR DE SECUENCIA

37	RELE MÍNIMA INTENSIDAD O POTENCIA

38	PROTECCION DE COJINETES

40	RELE DE FALTA DE EXCITACIÓN

41	INTERRUPTOR DE CAMPO O DE EXCITACIÓN

43	CONMUTADOR SELECTOR TRANSFERENCIA DE CIRCUITOS

44	RELE DE ARRANQUE SUCESIVO

45	RELE DE SOBRETENSION C.C.

46	RELE SECUENCIA NEGATIVA DE INTENSIDADES

47	RELE SECUENCIA NEGATIVA DE TENSIONES

48	RELE SECUENCIA INCOMPLETA

49	RELE IMAGEN TÉRMICA

50	RELE SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEO C.A.

51	RELE SOBREINTENSIDAD TIEMPO INVERSO O DEFINIDO C.A.

52	INTERRUPTOR DE POTENCIA C.A.

55	RELE FACTOR DE POTENCIA

59	RELE SOBRETENSION C.A.

60	RELE DESEQUILIBRIO DE TENSIONES

62	RELE DE TIEMPO GENERAL

63	RELE DE PRESIÓN, FLUJO O NIVEL

63B	RELE BUCHHOLZ

63L	INDICADOR DE NIVEL

64	RELE FALTA DE AISLACION A TIERRA

67	RELE SOBREINTENSIDAD DIRECCIONAL C.A.

68	RELE DE BLOQUEO

69	DISPOSITIVO AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

72	INTERRUPTOR DE POTENCIA C.C.

74	RELE DE ALARMA

76	RELE DE SOBREINTENSIDAD C.C.

78	RELE ÁNGULO DE DESFASE

79	RELE REENGANCHE C.A.

80	RELE MÍNIMA TENSIÓN C.C.

81	RELE FRECUENCIA

82	RELE REENGANCHE

83	RELE CONTROL AUTOMÁTICO DE SELECCIÓN O TRANSFERENCIA

85	RELE COMPARACIÓN DE EXTREMOS POR ONDA PORTADORA

86	RELE DE DISPARO ENCLAVAMIENTO DE REPOSICIÓN NO AUTOMÁTICA

87	RELE PROTECCION DIFERENCIAL

89	SECCIONADOR

90	RELE DISPOSITIVO DE REGULACIÓN

94	RELE DISPARO LIBRE

95	BORNERA DE PRUEBA

98	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO

99	RELE AUXILIAR INSTANTÁNEO