- DEPARTAMENTO/AREA:              Electromecánica

- CATEDRA: 		Mediciones Eléctricas

- OBJETIVO: Orientar al alumno para interpretar y seguir el cableado de los instrumentos de un tablero expresado en plano.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidor de energía | PM 580 | - | 1 |
| Variador de velocidad | ATV61 | - | 1 |
| Medidor de energía | PM 5330 | - | 1 |
| Regulador de potencia reactiva | VR6 | - | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

No se necesitan para este laboratorio.

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de cátedra.

- METODOLOGIA:

Seguimiento de lo dibujado en los planos, en contraste al cableado real de los tableros.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos:

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: ……………………………..  Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….       Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

¿Cómo se determina de manera práctica, que los núcleos de medición y de protección de un TI no están cruzados con sus respectivos instrumentos Medidor de energía y Dispositivo de Protección?

_ ¿Está representado todo el cableado existente?

_ ¿Están todos los conductores dibujados en los planos en el tablero o faltan algunos?

_ ¿Cómo es la lógica para el registro de planos de diseño preliminar; para fabricación; conforme a obra y de actualización?

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: No es necesario.

  - DESPERDICIOS GENERADOS: No hay

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMBIENTALES  A TENER EN CUENTA: Realizar el seguimiento del cableado con el    tablero desenergizado.