## Carátula
Listado de Equipamiento
Red de Abastecimiento de Agua Interna
15 | Modificación cant. Pieza 23.2.52 |  | 2019-07-11 | P.G. |  | V.P. - R.F.
14 | Incorporación nudo 26 |  | 2018-09-13 | P.G. |  | V.P. - R.F.
13 | Actualización de piezas |  | 2018-08-22 | D.G. |  | V.P. - R.F.
12 | Actualización de piezas por cambio de diámetros |  | 2018-07-02 | D.G. |  | V.P. - R.F.
11 | Actualización clase cañerías PEAD |  | 2018-06-21 | D.G. |  | V.P. - R.F.
10 | Actualización en impulsión |  | 2018-02-23 | D.G. |  | V.P. - R.F.
09 | Corrección en 23.3 |  | 2017-10-31 | D.G. |  | V.P. - R.F.
08 | Actualizaciones Varias |  | 2017-10-23 | D.G. |  | V.P. - R.F.
07 | Modificación red y manifold impulsión |  | 2017-08-29 | P.G. - D.G. |  | V.P. - R.F.
06 | Actualizaciones Varias |  | 2017-07-13 | R.G. |  | V.P. - R.F.
05 | Actualizaciones Varias |  | 2017-06-22 | P.G. |  | V.P. - R.F.
04 | Actualizaciones Varias |  | 2016-11-24 | N.M |  | V.P. - R.F.
Nº | REVISIÓN |  | FECHA | REALIZÓ | PROY. | APROBÓ
PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE AGUAS Y SANEAMIENTO
JCR S.A. - Proyección Electroluz S.R.L. - UTE Patricio Diez 175 3560 - RECONQUISTA - SANTA FE Tel.: 03482-421940
MINISTRO: |  | ACUEDUCTO RECONQUISTA
Ing. José León GARIBAY |  | FASE 1 - SECCION B
SECRETARIO DE AGUAS: |  | RECONQUISTA WATER SUPPLY SYSTEM - PHASE 1 - SECTION B
Cristian Andrés LATINO |  | PROVINCIA DE SANTA FE
DIRECTOR DE SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA: |  | DEPARTAMENTOS GENERAL OBLIGADO Y VERA
Ing. Daniel AVELLANEDA |  | PLANTA POTABILIZADORA CIUDAD DE RECONQUISTA
ÁREA: |  | LISTADO EQUIPAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA INTERNO
HIDRÁULICA-SANITARIA
PROYECTÓ: |  | FECHA | ARCHIVO: 2D-LE-23-REDAG-V15
INGENIERÍA DE AGUAS ROSARIO S.A. |  | MARZO 2016 | DOCUMENTO Nº: |  | 2D-LE-23
03 | Acoples Rápidos (Racor) |  | 2016-04-18 | N.M |  | V.P. - R.F.
02 | Lay-Out y Trincheras |  | 2016-03-31 | N.M |  | V.P. - R.F.
01 | Emisión Original para aprobación |  | 2016-03-18 | N.M |  | V.P. - R.F.

## RAI manifold
REFERENCIAS:
M/E/L: Accionamiento manual con actuador eléctrico y comando local. |  |  |  | Grupo A: Equipamiento Cañerías y accesorios
M/M/L: Accionamiento manual con actuador mecánico y comando local. |  |  |  | Grupo B: Equipamiento Medición y control
M/E/R: Accionamiento manual con actuador eléctrico y comando remoto. |  |  |  | Grupo C: Equipamiento complementario
A/E: Accionamiento automático con actuador eléctrico. | [7 empty] | s/ planilla oferta y PETP
NOTA: Las especificaciones descriptas y las cantidades pueden estar sujetas a modificaciones hasta aprobación definitiva.
Red de Abastecimiento de Agua Interna | Grupo | Ref. | Descripción | Cant. Proy. Actual | Unid. | Ubicación | Rubro |  | s/ planos Pliego
|  | 23.1 | Manifold de bombeo
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.1 | Electrobombas de eje vertical, para agua potable, con motor en superficie (Qnominal y H manométrica en memoria de cálculo) y variador de frecuencia. | 2 | u | EBAP | Bombas y Motores | 2 | 2
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.2 | Carretel bridado, DN 200 mm. Largo=270 mm. Bridas PN10 | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.3 | Válvula de Retención tipo clasar (cierre rápido), DN 200 mm tipo WAFER, PN10 | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Válvulas | 2 | 2
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.4 | Carretel bridado, DN 200 mm. Largo=250 mm. Bridas PN10 | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.5 | Junta de acoplamiento autoportante con uníon bridada DN 200 mm. PN10 | 3 | u | Manifold Salida de Bomba | Accesorios
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.6 | Válvula Esclusa DN 50 mm, cuerpo corto, extremos bridados, accionamiento manual, PN 10 | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Válvulas | 1 | 1
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.7 | Válvula de aire triple efecto, DN 50 mm, bridada, PN 10. | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Válvulas | 1 | 1
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.8 | Carretel bridado, DN 200 mm. Largo=1000 mm. Con derivación bridada DN 50 mm para válvula de aire. Bridas PN10 | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.9 | Válvula mariposa, DN 200 mm, tipo WAFER, accionamiento manual, con palanca, PN 10. | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Válvulas | 2 | 2
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.10 | Codo a 45º, DN 200 mm, con un lado prolongado 1010 mm medido desde intersección ejes. Bridas PN10 | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.11 | Ramal "Y" DN 200 x 200 mm, uniones bridadas, Largo principal =1100 mm. Largo derivación: 600 mm desde eje. Bridas PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.12 | Brida ciega DN 200 mm. PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.13 | Ramal "Y" DN 200 x 200 mm, uniones bridadas, Largo=1100 mm. Largo de Derivación: 600 mm. Con derivación roscada hembra DN1" para sensor de presión. Disposición según plano. Bridas PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | B | 23.1.14 | Sensor-transmisor para medición de presión del tipo celda de presión. El rango de medición será de 0 a 6 Kg/cm2. Tendrá paneles con display para visualización local de los valores medidos y teclado para configuración/inspección de los parámetros de cada equipo. Tendrán salida 4-20 mA conectados al PLC correspondiente. (PT-09) | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Medición y Control
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.15 | Ampliación Aº concéntrica DN 200 x DN 150mm, brida-brida. Longitud: 300mm | 2 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.16 | Carretel bridado, DN 150 mm. Largo=1500 mm. Bridas PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | B | 23.1.17 | Caudalímetro para instalar en cañería DN 150 mm, rango de trabajo de 0,0 a 0,08 m3/s, salida 4 a 20 mA. Precisión +/-0.5 %. PN10. (Bridas según ANSI B16.5) | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Medición y Control
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.18 | Carretel bridado, DN 150 mm. Largo=600 mm. Bridas PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.19 | Carretel bridado, DN 200 mm. Largo=6000 mm. Bridas PN10. Con derivación rosca macho, DN 50mm. | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.20 | Codo a 45° bridado DN200. Bridas PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.21 | Carretel bridado, DN 200 mm. Largo=1850 mm. Bridas PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.22 | Codo a 90° bridado DN200. Bridas PN10 | 1 | u | Manifold Salida de Bomba | Cañería de Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.23 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 200 mm (Termofusión) | 1 | u | Impulsión | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.24 | Brida Revestida (Brida loca), DN 200 mm | 1 | u | Impulsión | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.25 | Ampliación DN200 a 280mm, PEAD SDR 11 (PE100) Termofusión) | 1 | u | Impulsión | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.26 | Válvula esférica, DN1", rosca hembra-hembra. | 1 | u | Impulsión | Válvulas
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.1.27 | Válvula purga de aire, tipo automática, DN1", roscada. | 1 | u | Impulsión | Válvulas
Note on I11: Esta incluido en el item conjunto de cañerias, válvulas,(GLOBAL)

## RAI Red
REFERENCIAS:
M/E/L: Accionamiento manual con actuador eléctrico y comando local. |  |  |  | Grupo A: Equipamiento Cañerías y accesorios
M/M/L: Accionamiento manual con actuador mecánico y comando local. |  |  |  | Grupo B: Equipamiento Medición y control
M/E/R: Accionamiento manual con actuador eléctrico y comando remoto. |  |  |  | Grupo C: Equipamiento complementario
A/E: Accionamiento automático con actuador eléctrico. | [7 empty] | s/ planilla oferta y PETP
NOTA: Las especificaciones descriptas y las cantidades pueden estar sujetas a modificaciones hasta aprobación definitiva.
Red de Abastecimiento de Agua Interna | Grupo | Ref. | Descripción | Cant. Proy. Actual | Unid. | Ubicación | Rubro |  | s/ planos Pliego
|  | 23.2 | Red de Abastecimiento de Agua Interna
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.1 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 280 mm | 120.5 | ml | Predio | Cañeria PEAD | 2 | 2
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.2 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 225 mm | 36.6 | ml | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.3 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 200 mm | 168.5 | ml | Predio | Cañeria PEAD | 2 | 2
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.4 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 180 mm | 209 | ml | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.5 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 110 mm | 93.6 | ml | Predio | Cañeria PEAD | 1 | 1
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.6 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 90 mm | 70 | ml | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.7 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 63 mm | 139.5 | ml | Predio | Cañeria PEAD | 1 | 1
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.8 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 50 mm | 48 | ml | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.9 | Cañería PEAD SDR17 (PE100), DN 32 mm | 95.1 | ml | Predio | Cañeria PEAD | 2 | 2
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.10 | Cañería PEAD SDR17 (PE100), DN 25 mm | 526.65 | ml | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.11 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 280 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.12 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 225 mm | 5 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.13 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 180 mm | 9 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.14 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 110 mm | 4 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.15 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 75 mm | 6 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.16 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 50 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.17 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 32 mm | 6 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.18 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 25 mm | 70 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.19 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 280x225 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.20 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 280x110 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.21 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 225x225 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.22 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 225x90 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.23 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 200x90 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.24 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 180x110 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.25 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 110x110 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.26 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 75x75 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.27 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x63 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.28 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 32x32 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.29 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 32x25 mm | 6 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.30 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 25x25 mm | 17 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.31 | Ramal cruz PEAD SDR 11 (PE100), DN 75 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.32 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 280x225 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.33 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 225x200 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.34 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 200x180 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.35 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 75x63 mm | 3 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.36 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x50 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.37 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x32 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.38 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x25 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.39 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 32x25 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.40 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 280 mm | 4 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.41 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 225 mm | 6 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.42 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 180 mm | 4 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.43 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN110 mm | 6 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.44 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 90 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.45 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 280 mm | 4 | u | Predio | Cañeria A°
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.46 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 225 mm | 6 | u | Predio | Cañeria A°
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.47 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 180 mm | 4 | u | Predio | Cañeria A°
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.48 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 110 mm | 6 | u | Predio | Cañeria A°
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.49 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 90 mm | 2 | u | Predio | Cañeria A°
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.50 | Válvula Esclusa DN280 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | 2 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.51 | Válvula Esclusa DN225 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | 3 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.52 | Válvula Esclusa DN180 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | 1 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.53 | Válvula Esclusa DN110 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | 3 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.54 | Válvula Esclusa DN90 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | 1 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.55 | Válvula de bola para PEAD DN 50 mm | 4 | u | Predio | Válvulas |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.56 | Válvula de bola para PEAD DN 32 mm | 2 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.57 | Válvula de bola para PEAD DN 63 mm | 1 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.59 | Válvula de bola para PEAD DN 25 mm | 4 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.60 | Collarín de derivación DN 280x63 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.61 | Collarín de derivación DN 280x25 mm | 3 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.62 | Collarín de derivación DN 225x63 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.63 | Collarín de derivación DN 225x25 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.64 | Collarín de derivación DN 200x50 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.65 | Collarín de derivación DN 200x25 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.66 | Collarín de derivación DN 180x63 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.67 | Collarín de derivación DN 180x25 mm | 3 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.68 | Collarín de derivación DN 110x32 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.69 | Collarín de derivación DN 110x25 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.70 | Collarín de derivación DN 90x63 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.71 | Collarín de derivación DN 90x25 mm | 2 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.72 | Collarín de derivación DN 63x32 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.73 | Collarín de derivación DN 63x25 mm | 4 | u | Predio | Cañeria PEAD |  |  | OK
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.77 | Canilla esférica metálica DN 25 mm | 38 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.78 | Hidrante a Bola DN 75mm | 4 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.79 | Válvula ventosa, triple efecto, cuerpo de plástico, rosca macho, DN 50 mm | 2 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.80 | Caño H°G° roscado, DN 50mm, L=0,4m | 1 | u | Predio | Cañería H°G°
PPR-HS-REDAG-01 | C | 23.2.81 | Tapa de acceso metálica, D=0,80 m. | 2 | u | Predio | Tapas Acceso
PPR-HS-REDAG-01 | C | 23.2.82 | Tapa de chapa rayada antideslizante, 0,50m x 0,70m | 4 | u | Predio | Tapas Acceso
PPR-HS-REDAG-01 | C | 23.2.83 | Tapa de chapa rayada antideslizante, 0,20m x 0,40m | 5 | u | Predio | Tapas Acceso
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.85 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 110x75 mm | 3 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.86 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN75 mm | 4 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.87 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 80 mm | 4 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.88 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 90x75 mm | 2 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.89 | Collarín de derivación DN 280x50 mm | 1 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.90 | Enlace de transición hembra DN 50mm x 2" | 2 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.91 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN63 mm | 3 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.92 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 63 mm | 3 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.93 | Tapón DN75mm | 1 | u | Predio | Válvulas
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.94 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 75 mm | 40 | ml | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.95 | Collarín de derivación DN 110x50 mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
|  | 23.3 | Hidrante de Emergencia
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.1 | Carretel Aº espiga-brida. DN 100, L=500 mm. Con aro de empotramiento | 1 | u | EBAP | Cañeria Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.2 | Válvula Esclusa DN100 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | 1 | u | EBAP | Válvulas
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.3 | Válvula de Retención DN 100 mm a clapeta con unión bridada. | 1 | u | EBAP | Válvulas
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.4 | Carretel Aº espiga-brida. DN 100, L=200 mm. | 1 | u | EBAP | Cañeria Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.5 | Junta de acoplamiento tipo gibault DN 100 mm. PN10 | 1 | u | EBAP | Válvulas
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.6 | Codo 45º Aº. DN 100, con un lado prolongado 600mm y ampliación DN 125mm bridada en el otro extremo. | 1 | u | EBAP | Cañeria Acero
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.7 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 125 mm | 2 | u | EBAP/Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.8 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 125 mm | 2 | u | EBAP/Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.9 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 125 mm | 120 | ml | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.10 | Conjunto Toma Motobomba DN 100mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | C | 23.3.11 | Tapa metálica para acceso a cámara (0,40x0,40m) | 1 | u | EBAP | Cañeria PEAD
PPR-HS-REDAG-03 | A | 23.3.12 | Reducción A° bridada. DN125x100mm | 1 | u | Predio | Cañeria PEAD
ARCHIVO: 2D-LE-23-REDAG-V01
Note on I11: Esta incluido en el item conjunto de cañerias, válvulas,(GLOBAL)

## RCL P PLANO 03
REFERENCIAS:
M/E/L: Accionamiento manual con actuador eléctrico y comando local. |  |  |  | Grupo A: Equipamiento Cañerías y accesorios
M/M/L: Accionamiento manual con actuador mecánico y comando local. |  |  |  | Grupo B: Equipamiento Medición y control
M/E/R: Accionamiento manual con actuador eléctrico y comando remoto. |  |  |  | Grupo C: Equipamiento complementario
A/E: Accionamiento automático con actuador eléctrico. | [7 empty] | s/ planilla oferta y PETP
NOTA: Las especificaciones descriptas y las cantidades pueden estar sujetas a modificaciones hasta aprobación definitiva.
Red de Abastecimiento de Agua Interna | Grupo | Ref. | Descripción | Cant. Proy. Actual | Unid. | Ubicación | Rubro |  | s/ planos Pliego
|  | 23.2 | Red de Abastecimiento de Agua Interna
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.1 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 280 mm | 120.5 | ml | Predio | Cañeria PEAD | 2 | 2
PPR-HS-REDAG-01 | A | 23.2.8 | Cañería PEAD SDR11 (PE100), DN 50 mm | 48 | ml | Predio | Cañeria PEAD
ARCHIVO: 2D-LE-23-REDAG-V01
¦
Note on I11: Esta incluido en el item conjunto de cañerias, válvulas,(GLOBAL)

## Aux.Computo
Nº item | Descripción | NODO | [27 empty] | Total por nodos | Adicional plano REDAG-01 | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Hid 110 | Hid 90
23.2.11 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 280 mm | [28 empty] | 0 | 2 | 2
23.2.12 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 225 mm | [28 empty] | 1 | 4 | 5 | bar: NODO 5
23.2.13 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 180 mm | [28 empty] | 1 | 8 | 9 | bar: NODO 13
23.2.14 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 110 mm | [28 empty] | 0 | 4 | 4
23.2.15 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 75 mm | [28 empty] | 0 | 6 | 6
23.2.16 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 50 mm | [28 empty] | 0 | 2 | 2
23.2.17 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 32 mm | [28 empty] | 0 | 6 | 6
23.2.18 | Curva 90° PEAD SDR 11 (PE100), DN 25 mm | [28 empty] | 0 | 70 | 70
23.2.19 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 280x225 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 2
23.2.20 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 280x110 mm | [28 empty] | 2 |  | 2 | bar: NODO 3; NODO 24
23.2.21 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 225x225 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 17
23.2.22 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 225x90 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 4
23.2.23 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 200x90 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 10
23.2.24 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 180x110 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 12
23.2.25 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 110x110 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 7
23.2.26 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 75x75 mm | [28 empty] | 0 | 1 | 1
23.2.27 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x63 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 15
23.2.28 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 32x32 mm | [28 empty] | 0 | 1 | 1
23.2.29 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 32x25 mm | [28 empty] | 3 | 3 | 6 | bar: NODO 16; NODO 25
23.2.30 | Tee PEAD SDR 11 (PE100), DN 25x25 mm | [28 empty] | 0 | 17 | 17
23.2.31 | Ramal cruz PEAD SDR 11 (PE100), DN 75 mm | [28 empty] | 0 | 1 | 1
23.2.32 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 280x225 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 18
23.2.33 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 225x200 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 2
23.2.34 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 200x180 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 11
23.2.35 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 75x63 mm | [28 empty] | 0 | 3 | 3
23.2.36 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x50 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 20
23.2.37 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x32 mm | NODO 15: 2 | 2 |  | 2
23.2.38 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 63x25 mm | [28 empty] | 2 |  | 2 | bar: NODO 9; NODO 23
23.2.39 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 32x25 mm | [28 empty] | 2 |  | 2 | bar: NODO 16
23.2.40 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 280 mm | NODO 2: 2; NODO 24: 2 | 4 |  | 4
23.2.41 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 225 mm | NODO 2: 2; NODO 5: 2; NODO 17: 2 | 6 |  | 6
23.2.42 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 180 mm | [28 empty] | 0 | 4 | 4
23.2.43 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN110 mm | NODO 3: 2; NODO 7: 2; NODO 24: 2 | 6 |  | 6
23.2.44 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN 90 mm | [28 empty] | 0 | 2 | 2
23.2.45 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 280 mm | NODO 2: 2; NODO 24: 2 | 4 |  | 4
23.2.46 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 225 mm | NODO 2: 2; NODO 5: 2; NODO 17: 2 | 6 |  | 6
23.2.47 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 180 mm | [28 empty] | 0 | 4 | 4
23.2.48 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 110 mm | NODO 3: 2; NODO 7: 2; NODO 24: 2 | 6 |  | 6
23.2.49 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 90 mm | [28 empty] | 0 | 2 | 2
23.2.50 | Válvula Esclusa DN280 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | [28 empty] | 2 |  | 2 | bar: NODO 2; NODO 24
23.2.51 | Válvula Esclusa DN225 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | [28 empty] | 3 |  | 3 | bar: NODO 2; NODO 5; NODO 17
23.2.52 | Válvula Esclusa DN180 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | [28 empty] | 0 | 2 | 2
23.2.53 | Válvula Esclusa DN110 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | [28 empty] | 3 |  | 3 | bar: NODO 3; NODO 7; NODO 24
23.2.54 | Válvula Esclusa DN90 de Cuerpo Corto con Unión Bridada | [28 empty] | 0 | 1 | 1
23.2.55 | Válvula de bola para PEAD DN 50 mm | [28 empty] | 3 | 1 | 4 | bar: NODO 11; NODO 24; NODO 26
23.2.56 | Válvula de bola para PEAD DN 32 mm | NODO 15: 2 | 2 |  | 2
23.2.57 | Válvula de bola para PEAD DN 63 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 2
23.2.59 | Válvula de bola para PEAD DN 25 mm | [28 empty] | 0 | 4 | 4
23.2.60 | Collarín de derivación DN 280x63 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 2
23.2.61 | Collarín de derivación DN 280x25 mm | [28 empty] | 3 |  | 3 | bar: NODO 1; NODO 18
23.2.62 | Collarín de derivación DN 225x63 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 5
23.2.63 | Collarín de derivación DN 225x25 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 19
23.2.64 | Collarín de derivación DN 200x50 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 11
23.2.65 | Collarín de derivación DN 200x25 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 11
23.2.66 | Collarín de derivación DN 180x63 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 13
23.2.67 | Collarín de derivación DN 180x25 mm | [28 empty] | 3 |  | 3 | bar: NODO 22
23.2.68 | Collarín de derivación DN 110x32 mm | [28 empty] | 1 | 1 | 2 | bar: NODO 21
23.2.69 | Collarín de derivación DN 110x25 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 6
23.2.70 | Collarín de derivación DN 90x63 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 14
23.2.71 | Collarín de derivación DN 90x25 mm | [28 empty] | 1 | 1 | 2 | bar: NODO 14
23.2.72 | Collarín de derivación DN 63x32 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 9
23.2.73 | Collarín de derivación DN 63x25 mm | [28 empty] | 4 |  | 4 | bar: NODO 8; NODO 20; NODO 23
23.2.77 | Canilla esférica metálica DN 25 mm | [28 empty] | 0 | 38 | 38
23.2.78 | Hidrante a Bola DN 75mm | [28 empty] | 4 |  | 4 | bar: NODO Hid 110 to NODO Hid 90
23.2.79 | Válvula ventosa, triple efecto, cuerpo de plástico, rosca macho, DN 50 mm | [28 empty] | 2 |  | 2 | bar: NODO 11; NODO 24
23.2.85 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 110x75 mm | [28 empty] | 2 | 1 | 3 | bar: NODO Hid 110
23.2.86 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN75 mm | [28 empty] | 4 |  | 4 | bar: NODO Hid 110 to NODO Hid 90
23.2.87 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 80 mm | [28 empty] | 4 |  | 4 | bar: NODO Hid 110 to NODO Hid 90
23.2.88 | Reducción PEAD SDR 11 (PE100), DN 90x75 mm | [28 empty] | 2 |  | 2 | bar: NODO Hid 90
23.2.89 | Collarín de derivación DN 280x50 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 24
23.2.90 | Enlace de transición hembra DN 50mm x 2" | [28 empty] | 2 |  | 2 | bar: NODO 11; NODO 24
23.2.91 | Adaptador de Brida (Falange Adaptador) PEAD SDR 11 (PE100), DN63 mm | [28 empty] | 0 | 3 | 3
23.2.92 | Brida Revestida (Brida loca) PEAD SDR 11 (PE100), DN 63 mm | [28 empty] | 0 | 3 | 3
23.2.93 | Tapón DN75mm | [28 empty] | 0 | 1 | 1
23.2.95 | Collarín de derivación DN 110x50 mm | [28 empty] | 1 |  | 1 | bar: NODO 26
Cantidad de Nodos |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32