**Descripción del trabajo práctico integrador:**

Se entregan los siguientes documentos del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle de la red interna de agua de la planta potabilizadora Acueducto Reconquista:

* Planos
* Memoria técnica
* Memoria de Cálculo
* Listado de Equipamiento

**Se solicita presentar:**

Parte 1) Verificación en régimen permanente para la condición de diseño de la Red Interna de Agua.

1. Archivo de EPANET de la red interna.
2. Gráfico de líneas piezométricas

Parte 2) Informe Final

1. Presentación del proyecto integrador en formato digital,
2. Verificación de la bomba seleccionada e instalada en la planta,
3. Presentar una segunda alternativa de marca de bomba (diferente a la instalada).
4. Presentar una segunda alternativa de marca y tipo de caudalímetro de salida de la red interna (diferente al instalado).

Cantidad de participantes admitida por grupo: hasta 3

El orden de la presentación al coloquio será inverso al orden de entrega de la Parte 1 en el Moodle.

**Cronograma de entregas y coloquio:**

Fecha de presentación parte 1: 13 de octubre

Fecha de presentación parte 2: 20 de octubre

Fecha de coloquio 1: 27 de octubre

Fecha de coloquio 2: 3 de noviembre