## Carátula
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RECONQUISTA
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Año: 4º |  | Diseño Curricular 1995 modif. - ORDENANZA N°1029
Asignatura: |  | Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluidodinámicas
Cátedra:
| Profesora Asociada |  | Ing. Silvina Zamar
| Profesor Adjunto/Resp. Laborat. |  | Ing. Alejandro Folla
UNIDAD 10: BOMBAS
TRABAJO PRÁCTICO N° 10:
Estudiante/s:
**Estudiante 1**
**Estudiante 2**

## Fórmulas (hidden)
UNIDAD 8: AFORO Y CONTROL EN EL LÍQUIDO REAL
FÓRMULAS Y PRINCIPIOS BÁSICOS

## Ejercicios
UNIDAD 10: BOMBAS
PROBLEMA 10.1
Clasificación básica. Se solicita clasificar las siguientes bombas según tipo, principio de funcionamiento y aplicación típica:
a) | Bomba centrífuga de voluta
b) | Bomba de engranajes
c) | Bomba de tornillo
d) | Bomba de diafragma
e) | Bomba vertical sumergible
PROBLEMA 10.2
Comparación conceptual. Explique dos ventajas y dos desventajas de las bombas de desplazamiento positivo frente a las bombas centrífugas en:
a) | Trabajo con fluidos viscosos
b) | Bombeo de grandes caudales a baja presión
c) | Instalaciones con caudal variable
PROBLEMA 10.3
Selección preliminar. Un sistema requiere bombear 25 L/s de agua limpia a un depósito situado 12 m más arriba que el nivel del agua en el reservorio de succión. La impulsión mide 80 m de cañería de acero galvanizado DN100 mm, con accesorios equivalentes a 15 m de longitud adicional.
a) | Calcular las pérdidas totales (Ht = Hr + Hacc)
b) | Calcular la altura manométrica aproximada (Hm).
c) | Según este resultado, ¿qué tipo de bomba recomendaría (centrífuga multietapa, bomba de desplazamiento positivo, etc.)? Justificar.
PROBLEMA 10.4
Caso práctico de selección. Para un sistema que requiere Q = 24 L/s y H = 18 m, seleccione la bomba más adecuada y justifique considerando eficiencia y cercanía al punto requerido. En un catálogo de bombas centrífugas se encuentran los siguientes datos (punto de operación nominal a 1450 rpm):
a) | Bomba A: Q = 20 L/s, H = 15 m, η = 70%
b) | Bomba B: Q = 25 L/s, H = 20 m, η = 78%
c) | Bomba C: Q = 30 L/s, H = 12 m, η = 65%