## Carátula
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RECONQUISTA
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Año: 4º |  | Diseño Curricular 1995 modif. - ORDENANZA N°1029
Asignatura: |  | Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluidodinámicas
Cátedra:
| Profesora Asociada |  | Ing. Silvina Zamar
| Profesor Adjunto/Resp. Laborat. |  | Ing. Alejandro Folla
UNIDAD 11: BOMBA CENTRIFUGAS
TRABAJO PRÁCTICO N° 11.2:
Teoría de similitud aplicada a la bomba centrifuga
Estudiante/s:
**Estudiante 1**
**Estudiante 2**

## Fórmulas (hidden)
UNIDAD 8: AFORO Y CONTROL EN EL LÍQUIDO REAL
FÓRMULAS Y PRINCIPIOS BÁSICOS

## Ejercicios
UNIDAD 11: BOMBAS CENTRÍFUGAS
PROBLEMA 11.7
De la curva del catálogo EBARA para la bomba 65-200/18.5, y 50Hz obtener las curvas semejantes para 45Hz y comparar ambas gráficamente.
PROBLEMA 11.8
Para una bomba centrífuga, el fabricante suministra la tabla de datos de altura de elevación con respecto al caudal de bombeo. Con dichos datos trazar a escala la curva H = f(Q) para dos bombas de iguales características trabajando: a) en serie b) en paralelo
|  | Caudal Q [L/s] | Altura Hm [m]
|  | 0 | 40
|  | 5 | 37
|  | 10 | 34
|  | 15 | 28
|  | 20 | 20
|  | 22.5 | 15
PROBLEMA 11.9
En el ensayo de funcionamiento de una bomba centrífuga se han obtenido los valores de Hm = f(Q) indicados en la tabla. Construir la curva Hm = f(Q), cuando la misma trabaja conjunto con una bomba de las características indicadas en el problema 11.8: a) en serie b) en paralelo
|  | Caudal BB2 Q [L/s] | Altura BB2 Hm [m]
|  | 0 | 65
|  | 5 | 60
|  | 10 | 52
|  | 15 | 40
|  | 20 | 20
|  | 20.5 | 15
PROBLEMA 11.10
Una bomba de 15 cm de diámetro suministra 5200 L/min contra una altura de carga de 22,5 m cuando gira a 1750 rpm. En la Figura se representan las curvas altura de carga-caudal y rendimiento-caudal. Para una bomba de 20 cm geométricamente semejante girando a 1450 rpm y suministrando 6300 L/min, determinar: (a) la altura de carga probable desarrollada por la bomba de 20 cm. (b) Suponiendo una curva de rendimiento semejante para la bomba de 20 cm, ¿qué potencia será requerida para tener el caudal de 6300 L/min?
PROBLEMA 11.11
Bomba de 15 cm a 1750 rpm |  |  |  | Bomba de 20 cm a 1450 rpm
Caudal BB1 Q1 [L/min] | Altura BB1 Hm [m] | Rendimiento BB1 | Pot. Motor BB1 [Kw] | Caudal BB2 Q [L/min] | Altura BB2 Hm [m] | Rendimiento BB2 | Pot. Motor BB2 [Kw] | Pot. Motor BB2 [CV]
0 | 31 | 4%
2000 | 29.5 | 54%
3200 | 28 | 64%
4000 | 26 | 68%
5200 | 22.5 | 70%
6400 | 17 | 67%
7600 | 6 | 34% | 21.9 | 14927 | 7.3 | 34% | 52.4 | 69.8667
D1 [cm] | N1 [rpm] |  |  | D2 [cm] | N2 [rpm]
15 | 1750 |  |  | 20 | 1450
Densidad | 1000
PROBLEMA 11.12
Del catálogo EBARA para la bomba 65-200/18.5 con diámetro de rodete 201mm obtener las curvas semejantes y comparar gráficamente para las bombas de la mimsa familia: a) 65-200/15, rodete 190mm b) 65-200/22, rodete 212mm
Bomba de 201 mm a 50 Hz
Qd201* [L/min] | Hd201 Hm [m]
0 | 60.5
700 | 58.5
900 | 56.5
1300 | 51.5
1500 | 49
1700 | 46
1900 | 43
2100 | 39.7
2200 | 38
2300 | 36.3
D1 [mm] | N1 [rpm]
201 | 50