## Carátula
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RECONQUISTA
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
4º nivel |  |  | Diseño Curricular 2023 - ORDENANZA N°1851
Asignatura: |  | Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluidodinámicas
Cátedra:
| Profesora Asociada |  |  | Ing. Silvina Zamar
| Profesor Adjunto/Resp. Laborat. |  |  | Ing. Alejandro Folla
UNIDAD 9: MAQUINAS FLUIDODINAMICAS
TRABAJO PRÁCTICO N° 9:
Estudiante/s:
**Estudiante 1**
**Estudiante 2**

## Fórmulas (hidden)
UNIDAD 8: AFORO Y CONTROL EN EL LÍQUIDO REAL
FÓRMULAS Y PRINCIPIOS BÁSICOS

## Ejemplo
UNIDAD 9: MAQUINAS FLUIDODINAMICAS
EJEMPLO 9.1
Figura extraida de: Potter, M. C., Wiggert, D. C., & Ramadan, B. (2015). Mecánica de fluidos. Cengage Learning.
EJEMPLO 9.1
Ejemplo extraido de: Potter, M. C., Wiggert, D. C., & Ramadan, B. (2015). Mecánica de fluidos. Cengage Learning.

## Ejercicios
UNIDAD 9: MAQUINAS FLUIDODINAMICAS
PROBLEMA 9.1
Reproducir ejercicio de Ejemplo 9.1. Cálculos Editables. Gráficos a escala.
a) | Mismos datos: r1 = 21 mm; r2 = 66 mm , b1 = 11 mm , b2 = 5 mm , β1 = 44°, β2 = 30°, α1 = 90°, n = 2500 rpm
b) | Cambio de Velocidad: r1 = 21 mm; r2 = 66 mm , b1 = 11 mm , b2 = 5 mm , β1 = 44°, β2 = 30°, α1 = 90°, n = 2000 rpm
c) | Cambio de Velocidad: r1 = 21 mm; r2 = 66 mm , b1 = 11 mm , b2 = 5 mm , β1 = 44°, β2 = 30°, α1 = 90°, n = 1768 rpm
PROBLEMA 9.2
El relevamiento de las dimensiones del rodete de una bomba centrifuga de entrada axial ( α1 = 90°) indica los siguientes valores: D1 = 150mm; D2 = 360mm , b1 = 30mm , b2 = 20mm , β1 = 20°, β2 = 30°, α1 = 90° Si el mismo gira a 1000 rpm calcular los parámetros necesarios para el trazado de los triángulos de velocidades de entrada y de salida.
a) | u1, Cm1, c1, w1, Q
b) | u2, Cm2, w2, wu2, Cu2, α2
c) | Ht
d) | Con los valores obtenidos trazar los mismos a escala.
PROBLEMA 9.3
Con las dimensiones del rotor de una bomba centrífuga que se indican a continuación: D1 = 75mm; D2 = 300mm , b1 = 50mm , b2 = 50mm , β1 = 45°, β2 = 60°, α1 = 90°, n = 500 rpm. Determinar:
a) | El caudal teórico que suministra la bomba
b) | La altura manométrica (carga) que alcanzará la bomba considerando un rendimiento hidráulico del 82% y suponiendo que la altura teórica de Euler es un 25% menor a la equivalentea a un número infinito de álabes.
c)
d) | Con los valores obtenidos trazar los mismos a escala.