- DEPARTAMENTO/AREA:              ELECTROMECÁNICA

- CATEDRA:                		MEDICIONES ELÉCTRICAS

- OBJETIVO: Orientar al alumno en la determinación de los parámetros característicos del corrector factor de potencia, y prever el funcionamiento en estado permanente. Luego, y con fines didácticos, se compararán los resultados esperados con los datos obtenidos de ensayos directos a fin de desarrollar las conclusiones correspondientes.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrector Factor de Potencia. | NR6 |  | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| NINGUNO |  |  |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Equipo corrector factor de potencia: Aparato eléctrico utilizado para censar potencias activas; reactivas y comandar capacitores y\o inductores para corregir los parámetros eléctricos de consumo vistos desde aguas arriba en la alimentación.

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de cátedra.

- METODOLOGIA:

Lectura de magnitudes y Parametrización del equipo.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos, lecturas y parametrización.

POTENCIA DE TRAFO:

POTENCIA DE CADA PASO CAPACITORES:

SECUENCIA DE POTENCIA DE PASOS:

TIEMPO DE INSERCIÓN CAPACITOR:

TIEMPO DE DESCARGA CAPACITOR:

COSENO DE FI DESEADO:

THD:

CONFIGURACIÓN DE REFERENCIA DE CORRIENTE Y TENSIÓN:

Observaciones:

¿Qué sucede si se cambia  la referencia de corriente, manteniendo la misma referencia de tensión o viceversa?

¿Qué sucede si invertimos el sentido de la corriente de referencia?

Otras observaciones no sugeridas:

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - Elementos De Protección Personal a Utilizar: No es necesario.

  - Desperdicios Generados: No hay

  - Medidas de Seguridad, Ambientales  a Tener en cuenta: Verificar la alimentación y ante cualquier imprevisto bajar el guardamotor de alimentación.