ASIGNATURA: MÁQUINAS TÉRMICAS

Ejercicio N° 3: SERIE N° 4: COMPRESORES ALTERNATIVOS

El relevamiento de las dimensiones de un compresor monocilindrico de doble efecto indica los siguientes valores.

| Diámetro del cilindro | 250 mm |
| --- | --- |
| Diámetro de vástago | 80 mm |
| Carrera del émbolo | 300 mm |
| Longitud del espacio nocivo | 12 mm |
| Numero de vueltas | 150 rpm |

Considerando:

Se realiza en forma politrópica de n= 1,3

Un rendimiento volumétrico del 86 %

Que aspira aire de la atmósfera.

Determinar

a) La presión final de la compresión.

b) La potencia teórica a suministrar al compresor (CV)

c) La economía de potencia si la compresión se realizará en dos etapas.

Resolución:

Datos:

n=1,3

nv=86%

P0=1 .atm

T0=20 °C

Se denomina proceso politrópico al proceso termodinámico, generalmente ocurrido en gases, en el que existe, tanto una transferencia de energía al interior del sistema que contiene el o los gases como una transferencia de energía con el medio exterior.

- Determinación de La presión final de la compresión

∈=V0VC=ALeAL=L0L=12300=0,04

∈= Relación entre el volumen de espacio NOCIVO y el VOLUMEN DE LA CILINDRADA

nV=1-∈PfP01n-1   entonces, reemplazando

nV= Rendimiento Volumétrico: Relación entre el volumen aspirado y el volumen de cilindrada.

0,86-1=-0,04Pf111,3-1, entonces   1/1,3-0,14+1-0,04=Pf

Pf=7,066.atm

- Determinación de La potencia teórica a suministrar al compresor

VT=V-VV

V=A.L

A=π.D24+π4D2-Dv2=π.0,2524+π40,252-0,082=0,0931.m2

V=A.L=0,0931m2x0,3m=0,02793.m3

G=V.n.ρ=0,02793m3x150.rpm.60minh.1,29kg/m3=323,92.kg/h

G=323,92.kg/h

WT=G.nn-1Rt.T1[1-(PfPi)n-1n]

WT=323,921Kgh.-1,30,3x286,9x293,16[K]1-7,06610,31,3=-67.320.113,8J/h

WT=-67.320.113,8Jh=-67.320,1138KJh

WT1=67.320,1138KJh.1(cv.h)2647,8(k.j)=25,4249(cv)

WT1=25,4249(cv)

WT1=67.320,1138KJh.1(K.Cal)4,185(k.j)=16086,05(Kcal/h)

WT1=67.320,1138KJh.1(K.Cal)4,185(k.j)=16086,05(Kcal/h)

WT1=16086,05(Kcal/h)

- Determinación de La economía de potencia si la compresión se realizará en dos etapas.

Pmax=Pi.PT=1.7,066=2,66. (kg/cm2)

WT=G.nn-1Rt.T11-PmaxPin-1n+1-PfPmaxn-1n

WT=323,94Kgh.1,30,3x286,9(joulekg.K.)x293,16°K1-2,6610,31,3+1-7,0662,660,31,3

WT=118.065.208-0,2533-0,2529=-59764608,3(JH)

WT=-59.764,6083(KJH)

WT=-59.764,6083KJH.1cv.h2647,8k.j=22,6 (cv)

WT2=22,6 (cv)

WA=W1-W2=25,4249-22,6=2,83(cv)

WA=2,83(cv)

Se ahorra 2,83 (cv) (a lo que es lo mismo un 11, 13 % con respecto al de 25 cv)