## Slide 1: Interruptor Diferencial
Redes de distribución e instalaciones eléctricas
Studer Franco

## Slide 2: Tabla de Contenido 01 03 02 04
¿Qué es?
Descripción y principal función del dispositivo
Principio físico en el que se basa su funcionamiento
En función de la aplicación de cada dispositivo
Parámetros a tener en cuenta para seleccionar un dispositivo
Principio de funcionamiento
Tipos
Selectividad

## Slide 3: 01 ¿Qué es?

## Slide 4: Características físicas

## Slide 6: Principio de funcionamiento
02

## Slide 7: Principio de funcionamiento
02

## Slide 8: Principio de funcionamiento
02

## Slide 9: Principio de funcionamiento
02

## Slide 10: Principio de funcionamiento
02

## Slide 12: Tipos
03
Interruptor Diferencial Clase AC
Fugas de corrientes sinusoidales
Mas utilizados en domicilios y pequeñas industrias

## Slide 13: Tipos
03
Interruptor Diferencial Clase A
Fugas de corrientes sinusoidales y no sinusoidales de baja frecuencia
Recomendado en circuitos donde se conectan equipos electrónicos que pueden generar armónicos, como computadoras, televisores y equipos de audio

## Slide 14: Tipos
03
Interruptor Diferencial Clase B
Fugas de corrientes sinusoidales, no sinusoidales de baja frecuencia y pulsantes de alta frecuencia, como las generadas por variadores de velocidad y cargadores de baterías.
Utilizado en instalaciones industriales y en circuitos donde se conectan equipos que generan corrientes pulsantes

## Slide 15: Tipos
03
Interruptor Diferencial Clase F o SI
Fugas de corriente pulsantes de muy alta frecuencia, como las producidas por equipos de soldadura y convertidores de frecuencia.
Aplicaciones especiales en entornos industriales

## Slide 16: Tipos
03
Interruptor Diferencial Clase S
Fugas de corriente igual que el tipo AC pero con un tiempo de respuesta más lento
Utilizado en circuitos donde se requiere una mayor selectividad, es decir, que el disyuntor diferencial no se dispare por pequeñas fugas de corriente que no representan un peligro.

## Slide 17: Selectividad de Interruptores Diferenciales
04
Valores de corrientes de fuga comerciales:
10 mA
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
Valores de corrientes nominales comerciales:
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A 63 A 125 A

## Slide 18: Selectividad Vertical
Selectividad Amperimétrica
Selectividad Cronométrica
Selectividad de Tipo

## Slide 19: Thanks!
francostuder1029@gmail.com
+54 3482 624918
Do you have any questions?