- DEPARTAMENTO/AREA:              Electromecánica

- CATEDRA:               Mediciones Eléctricas

- OBJETIVO: Orientar al alumno en la determinación de los parámetros característicos de un medidor de energía, y prever el funcionamiento en estado permanente.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidor energía | PM 850 | - | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| NINGUNO | - | - |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

No es necesario.

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de la cátedra.

- METODOLOGIA:

Lectura de magnitudes y Parametrización de los equipos.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos, lecturas y parametrización.

|  | MEDICIONES A 0 HZ DE FRECUENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V F | FP | Potencia [W] | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| V L | FP |  | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| I |  |  | THD I | 2 A I | 3 A I | 5 A I | 7 A I | 9 A I | 11 A I |
|  | MEDICIONES A 25 HZ DE FRECUENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V F | FP | Potencia [W] | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| V L | FP |  | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| I |  |  | THD I | 2 A I | 3 A I | 5 A I | 7 A I | 9 A I | 11 A I |

|  | MEDICIONES A 40 HZ DE FRECUENCIA. CONDICIÓN DE CARGA 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V F | FP | Potencia [W] | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| V L | FP |  | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| I |  |  | THD I | 2 A I | 3 A I | 5 A I | 7 A I | 9 A I | 11 A I |

|  | MEDICIONES A 40 HZ DE FRECUENCIA. CONDICIÓN DE CARGA 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V F | FP | Potencia [W] | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| V L | FP |  | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| I |  |  | THD I | 2 A I | 3 A I | 5 A I | 7 A I | 9 A I | 11 A I |

|  | MEDICIONES A 50 HZ DE FRECUENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V F | FP | Potencia [W] | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| V L | FP |  | THD V | 2 A V | 3 A V | 5 A V | 7 A V | 9 A V | 11 A V |
| I |  |  | THD I | 2 A I | 3 A I | 5 A I | 7 A I | 9 A I | 11 A I |

Observaciones:

¿Cómo varia el porcentaje de armónicos con respecto a los cambios de frecuencia registrados?

Otras observaciones no sugeridas:

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: No es necesario.

  - DESPERDICIOS GENERADOS: No hay

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMBIENTALES  A TENER EN CUENTA: Verificar la alimentación y ante cualquier imprevisto bajar el guardamotor de alimentación.